## Kuprat100201 (hidden)
1 | 01.02.2010 - Gespräch mit Herrn Kuprat (und Cornelia Grothe-Bichoel) im Niedersächsischen Forstamt Seesen
2
3 | Herr Kuprat hat kein Mandat für offizielle Aussagen, die daher auch nicht zitierfähig sind. Er ist aber gern bereit, seine Fachkenntnisse und Erfahrungen einzubringen.
4 | Zu1.: Unkommentiert. DGZ = durchschnittlicher Gesamtzuwachs.
5 | Zu 2a.: Landkreisweite Zuwachszahlen sind bei den Forstämter nicht verfügbar, da erstens deren Abgrenzung nicht mit Landkreisgrenzen übereinstimmt und sie zweitens nicht für Inventuren zuständig sind. Aus dem Grund können auch für den Landkreis Goslar keine Aussagen gemacht werden. Da ist das Niedersächsische Forstplanungamt in Wolfenbüttel die richtige Adresse, die solche Inventuren durchführen. Belastbare Daten sind auch aus dem Forschungsvorhaben der Uni Freiburg und der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt Göttingen (Prof. Dr. Spellmann) zu erwarten.
6 | Zu 2b.: Stammholz wird grundsätzlich nach Volumen gemessen, nur geringwertige Sortimente wie Industrieholz werden teilweise nach Masse gemessen. Die mittlere Dichte des deutschen Laubbaum-Bestandes von 0,53 t atro/m3 (f19) wurde durch das Umrechnungs-Tool voll bestätigt.
7 | Zu 3.: Keine Aussage.
8 | Zu 4.: Zur Nährstoffnachhaltigkeit konnte Herr Kuprat keine belastbaren Angaben machen, er gab aber den folgenden Hinweis: Bei armen Heideböden sollte über das Stammholz hinaus keine weitere Entnahme erfolgen, während dies bei reichen Böden wie im Solling durchaus möglich ist.
9 | Zu 5.: Die Erreichbarkeit zur Ernte ist nur eine ökonomische Frage und kann mit 100% angenommen werden. Die energetische Nutzung steht in Konkurenz zur stofflichen Nutzung, die Anteile stellen sich im freien Spiel der ökonomischen Kräfte ein. Wenn der stofflichen Nutzung Vorrang eingeräumt wird, liegt der Anteil bei dem 'wipfelschäftigem' Nadelholz weit unter 30%, während das stofflich schlecht zu nutzende Kronenholz von Laubbäumen 30% oder mehr ausmachen kann.
10 | Zu 6.: Die zur Zeit in einem Landkreis energetisch genutzten Holzmengen können von den Forstämtern wegen der unterschiedlichen Gebietsabgrenzung und der privaten Waldflächen nicht angegeben werden. Rückschlüsse können aber aus der Feuerstättenzählung gewonnen werden, die zwar nicht die verfeuerten Mengen aber zumindest die Anzahl der Öfen und Kessel enthält.
11 | Zu 7.: Der Heizwert von Laubholz bei einem Wassergehalt von 15% liegt mit 4,15 kWh/kg atro weit ab von der Angabe im Umrechnungstool des Forstamtes von 4,894 kWh/kg atro. KLÄREN! Für die Klärung hilfreich könnte der Online-Energierechner der Firma ETA Gbr sein.
12
13 | - LOEWE-Programm: Langfristige ökologische Waldentwicklung
14 | - Forschungsvorhaben der Forstlichen Versuchsanstalt Göttingen und Uni Freiburg zum Holzzuwachs flächendeckend in deutschen Wäldern.
15 | - Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Prof. Dr. Spellmann
16 | - Fr. Dr. Fuchs, Hamburg: Potenzialstudien, eher fragwürdig.
17
18 | 25.01.2010 - Email an 'holger.kuprat@nfa-seesen.niedersachsen.de'
19 | Ich arbeite an der Verfeinerung und Konsolidierung einer Methode, mit der eine relativ einfache Abschätzung regenrativer Energiepotenziale, z. B. auf Landkreisebene, unterstützt wird (Informationen dazu in meinem Internetauftritt http://wattweg.net unter '100prosim').
20 | Zu meinem Ansatz für die Bestimmung der Energieholz-Potenziale hätte ich gern Ihre Experten-Einschätzung (siehe beigefügte Unterlage). Es geht mir dabei nicht um die momentane Wirtschaftlichkeit, sondern um eine realistische Vorstellung von einer nachhaltigen Nutzungsweise, die sich dauerhaft aufrecht erhalten ließe (s. "100% Erneuerbare Energie-Regionen", Absatz f5-f10). Folgende Kernpunkte würde ich gern mit Ihnen diskutieren:
21 | 1. Als Grundlage für die Ermittlung Energieholz-Potenziale nutze ich die durchschnittlichen Zuwachszahlen im deutschen Bestand (s. Absatz f20).
22 | 2. Ich gehe davon aus, dass bei den örtlichen Forstämtern jeweils die Zuwachszahlen für Landkreise erfragt werden können, um die speziellen Verhältnisse vor Ort zu berücksichtigen (s. Absatz f25). Sind die Angaben für t atro regelmäßig verfügbar oder eher Festmeter? Welche Zuwächse gelten für den Landkreis Goslar?
23 | 3. Gibt es Erkenntnisse, wie sich der Klimawandel auf den Wald und die Zuwachszahlen auswirken könnte (s. Absatz f17)?
24 | 4. Bleibt bei einer Aufarbeitungsgrenze von 8 cm noch genügend Schwachholz/Waldrestholz im Forst, so dass die Bodenfruchtbarkeit über viele Jahrhunderte erhalten bleibt (s. Absatz f31)?
25 | 5. Ist ein energetisch nutzbarer Anteil von 28% des Zuwachses (s. Absatz f32) aus ihren Praxiserfahrungen heraus realistisch?
26 | 6. Können bei den Forstämtern die zur Zeit energetisch genutzten Holzmengen erfragt werden (vgl. Absatz f33-f88)? Wie liegt der Wert im Landkreis Goslar?
27 | 7. Liegen bei Ihnen Erkenntnisse zu Energieinhalt und Jahresnutzungsgraden vor (s. Absatz f40-f74)?
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

## TEXT
[5 empty] | #VALUE! |  | ACHTUNG! Vor Änderung SR.xls öffnen, damit Bezüge korrekt bleiben!
#alt | # |  | Ho | 2 | Hans-Heinrich Schmidt-Kanefendt:
f2 | f2 | Ho3 | Ho | 3 | Holz - Basisdaten für 100%-Szenarien
f10 | f4 | Ho4 | Ho | 4 | Untersuchung zu Möglichkeiten und Grenzen der energetischen Nutzung von Holz unter den Bedingungen von 100% Erneuerbare Energie-Regionen in Deutschland.
f3 | f3 | Ho5 | Ho | 5 | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Ho6 | Ho | 6
f12 | f6 | Ho7 | Ho | 7 | 1. Holzangebot | 1
f13 | f7 | Ho8 | Ho | 8 | 100% Erneuerbare-Energie-Regionen zeichnen sich dadurch aus, dass nicht mehr Holz genutzt wird, als auf den Flächen dieser Region nachwächst, das auf Dauer verfügbare Holzangebot ist somit durch den Zuwachs begrenzt.
f14 | f8 | Ho9 | Ho | 9 | Im Vergleich zum jährlichen Holzzuwachs in den Wäldern dürfte es sich beim Landschaftspflegeholz um eher geringe Mengen handeln, die hier nicht mit einbezogen werden.
f15 | f9 | Ho10 | Ho | 10 | Die landwirtschaftliche Holzerzeugung in Kurzumtriebsplantagen wird in Basisdaten 'Energiepflanzen' behandelt.
f16 | f10 | Ho11 | Ho | 11 | Diese Betrachtung ist daher allein auf forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen bezogen (Liste der von Forstwirtschaft ausgenommenen Naturparkflächen siehe Anhang D: Ausschlussflächen).
f17 | f11 | Ho12 | Ho | 12 | Sie stützt sich auf die Ergebnisse der zweiten Bundeswaldinventur [139] für den Zeitraum von 1987-2002, Tabelle 2.09.18: 'Zuwachs des Vorrates [m3/ha/a] nach Land und Baumartengruppe'.
| f12 | Ho13 | Ho | 13 | Es wird hier davon ausgegangen, dass sich der Zuwachs pro Hektar und Jahr in Zuknft nicht wesentlich verändert, über mögliche Einflüsse des Klimawandels liegen bisher keine verwertbaren Erkenntnisse vor.
f18 | f13 | Ho14 | Ho | 14 | Demnach beträgt im deutschen Durchschnitt (alte Bundesländer) der jährliche Zuwachs pro Hektar bei Laubbäumen 10 m3/ha/a und bei Nadelbäumen 14 m3/ha/a; für einen durchschnittlichen Mischbestand an Laubbäumen und Nadelbäumen ergibt sich ein Wert von 12 m3/ha/a. |  | Laubbäume | 9.7 | Nadelbäume | 14.24 | Laub&Nadel | 12.12
f19 | f14 | Ho15 | Ho | 15 | Für den deutschen Baumbestand wird die mittlere Dichte folgendermaßen angesetzt (siehe [105]):
|  | Ho16 | Ho | 16 | 001 t atro/m3 (Laubbaum-Bestand); |  | Laubbäume | 0.53144
|  | Ho17 | Ho | 17 | 000 t atro/m3 (Nadelbaum-Bestand). |  | Nadelbäume | 0.39285
f20 | f15 | Ho18 | Ho | 18 | Damit ergeben sich für die durchschnittlichen Zuwächse pro Hektar und Jahr folgende Massen: 05 t atro/ha/a für Laubbaumbestände, 06 t atro/ha/a für Nadelbaumbestände und 05 t atro/ha/a für einen durchschnittlichen Mischbestand an Laubbäumen und Nadelbäumen (als gewichtetes Mittel errechnet unter [105]). |  | Laubbäume | 5.155 | Nadelbäume | 5.5942 | Laub&Nadel | 5.4489
f21 | f16 | Ho19 | Ho | 19 | Es wird ersichtlich, dass die Massen von Laubbaum- und Nadelbaumbeständen relativ zu den Volumina dicht beieinander liegen. Der Grund liegt darin, dass sich schnellerer Wuchs und geringere Dichte zum guten Teil gegenseitig kompensieren.
f22 | f17 | Ho20 | Ho | 20
f23 | f18 | Ho21 | Ho | 21 | Beim Zuwachs bestehen erhebliche regionale Unterschiede (siehe [105]):
f24 | f19 | Ho22 | Ho | 22 | Die höchsten und die niedrigsten in den Bundesländern ermittelten Zuwächse weichen bei Laubbäumen 8 % vom deutschen Durchschnitt ab, bei Nadelbäumen liegt das Bundesland mit den geringsten Zuwächsen 16 % unter dem Durchschnitt und das Bundesland mit den höchsten Zuwächsen um 26 % darüber. |  | Laubb. | 8 | Nadelb. Min | 16 | Nadelb. Max | 26
f25 | f20 | Ho23 | Ho | 23 | Für regionale Energieszenarien können für eine überschlägige Bestimmung des Holzenergie-Potenzials der Durchschnitt des entsprechenden Bundeslandes genutzt werden, allerdings sind nur für die alten Bundesländer Daten verfügbar, ggf. ist ein Bundesland mit ähnlichen Wachstumsbedingungen wählen. Falls für die Zielregion direkt der jährliche Zuwachs bekannt ist, lässt sich die Schätzung präzisieren.
|  | Ho24 | Ho | 24 | (Siehe [104] - Tabelle 'Massenzuwachs absolut und relativ').
|  | Ho25 | Ho | 25
f27 | f22 | Ho26 | Ho | 26 | 2. Energetisch nutzbarer Anteil | 2
f28 | f23 | Ho27 | Ho | 27 | Bei weitem nicht der gesamte Zuwachs wird in 100%-Regionen für energetische Nutzung verfügbar sein.
f29 | f24 | Ho28 | Ho | 28 | So wird die Bedeutung von Holz als Baustoff und als Industrierohstoff mit zunehmender Nachhaltigkeit der Wirtschaftsprozesse eher noch steigen, während der vermutete Import-Überhang bei Holz und Holzprodukten heute auf Dauer wohl kaum aufrecht zu erhalten sein dürfte. Im übrigen wäre das mit dem Prinzip der Vollversorgung aus eigenen Quellen nicht vereinbar.
f30 | f25 | Ho29 | Ho | 29 | Es ist davon auszugehen, dass von der Holzernte nur die für anderweitige Nutzung wenig geeigneten Bestandteile wie Schwachholz und Waldrestholz für energetische Verwertung in Betracht kommen.
f31 | f26 | Ho30 | Ho | 30 | In einer Studie der Bundesforschungsanstalt für Holzwirtschaft [142] wird das Energieholzpotenzial in Deutschland bei einer Aufarbeitungsgrenze von 8 cm auf 16.5 Millionen t atro jährlich abgeschätzt. |  | Energieholz-Potenzial (8cm) | 16.5
f32 | f27 | Ho31 | Ho | 31 | Bei einem Zuwachs in Deutschland von jährlich 132.8 Millionen m3 [139] entsprechend 58.2 Millionen t atro (gemäß Anhang B: Zuwachs) entspricht das einem Anteil von 28.4 Prozent. |  | Zuwachs Masse D | 58.2 | Anteil | 28.4 | Zuwachs Volumen D | 132.8
f33 | f28 | Ho32 | Ho | 32
f34 | f29 | Ho33 | Ho | 33 | Über das Schwachholz und Waldrestholz hinaus fallen Rückstände bei der Holzverarbeitung und Altholz an, deren stoffliche Nutzung nicht immer sinnvoll ist und die daher zum Teil energetisch verwertet werden können. Belastbares Datenmaterial dazu liegt zur Zeit nicht vor.
f35 | f30 | Ho34 | Ho | 34 | Theoretisch könnte in einem künftigen eingeschwungenen System, in dem nur noch Ersatzbedarf für abgängige Holzprodukte besteht und eine Rückführungs-Quote von 100 Prozent erreicht wird, eine Menge in Höhe des gesamten Zuwachses letztendlich auch energetisch genutzt werden.
f36 | f31 | Ho35 | Ho | 35 | Einiges spricht aber dafür, der Produktion und langfristigen Nutzung von Holzprodukten und deren Export in waldärmere Länder für lange Zeit Vorrang vor der Verbrennung zu geben: Die Notwendigkeit einer Ablösung der petrochemischen Produkte durch solche auf Biomasse-Basis dürfte zu einem lang andauernden Vorrang für stoffliche Holznutzung führen. Und es wäre auch ganz im Sinne des Klimaschutzes, das im Holz gebundene CO2 so lange wie möglich von der Atmosphäre fern zu halten.
f37 | f32 | Ho36 | Ho | 36 | Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es auf absehbare Zeit wenig sinnvoll, insgesamt mehr als 30 % des Holzzuwachses in den Wäldern für energetische Nutzung anzusetzen. Bei einem durchschnittlichen Zuwachs von 5.3 t atro/ha/a (siehe [105]) entspricht das einer Menge Energieholz von 1.6 t atro/ha/a. |  | Nutzanteil | 30 | Masse | 1.6 | Gesamtmasse | 5.3
|  | Ho37 | Ho | 37
f39 | f34 | Ho38 | Ho | 38 | 3. Energieinhalt | 3
f40 | f35 | Ho39 | Ho | 39 | Für die thermische Verwertung von Holz gibt der Heizwert die nutzbare Energie an. Der Heizwert ist stark vom Wassergehalt des Holzes abhängig, da die für die Verdampfung erforderlich Energie für die Nutzung verloren geht. Ein Wasserghehalt von 0 % wäre optimal, könnte aber nur durch energieaufwändige Trocknung erreicht werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden von lufttrockenem Holz mit einem Wassergehalt von 15 % ausgegangen.
f41 | f36 | Ho40 | Ho | 40 | Bei einem Wassergehalt von 15 % wird der Heizwert bei Laubholz mit 4.15 kWh pro kg Trockengewicht angegeben, bei Nadelholz liegt der Heizwert wegen höherer Lignin- und Harzanteile bei 4.32 kWh/kg atro [152]; die Werte gelten auch für die Dimension MWh/t atro. |  | Laubholz | 4.15 | Nadelholz | 4.32 | Laub&Nadel | 4.24
f42 | f37 | Ho41 | Ho | 41 | Als Produkt aus Zuwachs [18] und Heizwert ergeben sich durchschnittlich thermisch verwertbare Energieinhalte von 21.4 MWh/ha/a bei Laubholz und 24.2 MWh/ha/a bei Nadelholz. |  | Laubholz | 21.4 | Nadelholz | 24.2
f43 | f38 | Ho42 | Ho | 42 | Für die weiteren Betrachtungen wird der Durchschnittswert für Mischbestände aus Laub- und Nadelholz gebildet, er beträgt 23.1 MWh/ha/a. |  | Laub&Nadel | 23.1
f44 | f39 | Ho43 | Ho | 43 | Zur Anpassung dieses und der folgenden Energieertragswerte an das regionale Mischungsverhältnis von Laub- und Nadelbäumen können Baumart-Korrekturfaktoren verwendet werden, und zwar in folgenden Grenzen (ermittelt aus [41][42]):
|  | Ho44 | Ho | 44 | 0.93 für reine Laubbaumbestände; |  | 0.93 | Laubholz
|  | Ho45 | Ho | 45 | 1.05 für reine Nadelbaumbestände. |  | 1.05 | Nadelholz
f45 | f40 | Ho46 | Ho | 46 | Zur Anpassung dieses und der folgenden Energieertragswerte an regionale Zuwachsraten, die vom deutschen Durchschnitt abweichen, können Zuwachs-Korrekturfaktoren eingeführt werden (siehe [23]).
f46 | f41 | Ho47 | Ho | 47 | Die Energieertragsangaben beziehen sich auf die energetische Nutzung des gesamten Zuwachses. Welcher Teil des Zuwachses tatsächlich energetisch zu nutzen ist, wird gesondert als Nutz-Anteil angegeben (siehe [36]).
|  | Ho48 | Ho | 48
f48 | f43 | Ho49 | Ho | 49 | 4. Technologien | 4
f49 | f44 | Ho50 | Ho | 50 | Holz als ältester von Menschen genutzter Brennstoff kann vielfältig genutzt werden: Zur Erzeugung von Raum- und Prozesswärme mit Öfen oder Kesseln, zur Stromgewinnung mit thermischen Kraftwerken oder zur Herstellung gasförmiger oder flüssiger Treibstoffe.
|  | Ho51 | Ho | 51
f51 | f46 | Ho52 | Ho | 52 | 4.1. Niedertemperatur-Wärme | 4.1
|  | Ho53 | Ho | 53 | In Anlehnung an die heute üblichen Statistiken wird die Endenergie betrachtet. Im Fall von Holzwärme heißt das, dass der Energieinhalt des Brennholzes, der Hackschnitzel bzw. der Holzpellets bewertet wird.
f54 | f49 | Ho54 | Ho | 54 | Als Standardansatz für den heutigen Energieertrag bei Holzwärme wird gemäß [42] ein Wert von 23.1 MWh/ha/a im deutschen Durchschnitt vorgelegt. |  | Laub&Nadel Alt | 23.1
f55 | f50 | Ho55 | Ho | 55 | Als Standardansatz für den künftigen Energieertrag bei Holzwärme wird von gleichbleibenden Bedingungen ausgegangen und ebenfalls ein Wert von 23.1 MWh/ha/a vorgelegt. |  | Laub&Nadel Neu | 23.1
|  | Ho56 | Ho | 56
f76 | f73 | Ho57 | Ho | 57 | 4.2. Prozess-Wärme | 4.2
f77 | f74 | Ho58 | Ho | 58 | Bereits heute werden in erheblichem Umfang biogene Festbrennstoffe, größtenteils Holz, in industriellen Prozessen eingesetzt [91].
| f75 | Ho59 | Ho | 59 | In Anlehnung an die heute üblichen Statistiken wird die Endenergie betrachtet. Im Fall von Holzwärme heißt das, dass der Energieinhalt des Brennholzes, der Hackschnitzel bzw. der Holzpellets bewertet wird.
f79 | f77 | Ho60 | Ho | 60 | Als Standardansatz für den heutigen Energieertrag bei Holzwärme wird gemäß [42] ein Wert von 23.1 MWh/ha/a im deutschem Durchschnitt vorgelegt, für den künftigen Energieertrag wird von gleichbleibenden Verhältnissen ausgegangen und ebenfalls ein Wert von 23.1 MWh/ha/a vorgelegt. |  | Laub&Nadel Alt | 23.1 | Laub&Nadel Neu | 23.1
f80 | f78 | Ho61 | Ho | 61
f57 | f52 | Ho62 | Ho | 62 | 4.3. Strom & Abwärme (Vergasung/Gasturbine/Dampfturbine) | 4.3
f58 | f53 | Ho63 | Ho | 63 | Als Referenz für den heutigen Technologiestandard dient ein 2009 in Langelsheim erbautes Biomasse-Heizkraftwerk.
f59 | f54 | Ho64 | Ho | 64 | Die jährliche Einsatzmenge ist mit 60000.000 Tonnen Holzhackschnitzel angegeben [145], angenommen wird ein durchschnittlicher Wassergehalt von 15%. |  | Einsatzmenge | 60000 | Wassergeh. | 15
f60 | f55 | Ho65 | Ho | 65 | Das Trockengewicht (Gt) errechnet sich aus Feuchtgewicht (Gf) und Wassergehalt (Wg) nach Gt = Gf / (1+Wg) und ergibt 52174 Tonnen jährlich. |  | Trockenmasse | 52174
f61 | f56 | Ho66 | Ho | 66 | Mit einem angenommenen durchschnittlichen Heizwert von 4.24 kWh/kg beträgt die jährliche Energiezufuhr 221218.000 MWh/a. |  | Heizwert | 4.24 | Energieinhalt | 221218
f62 | f57 | Ho67 | Ho | 67 | Die elektrische Leistung ist mit 5.6 MW angegeben, die thermische Leistung mit 10 MW [167]. |  | P el | 5.6 | P th | 10
f63 | f58 | Ho68 | Ho | 68 | Bei angenommenen 8100.000 Volllaststunden pro Jahr beträgt die Stromproduktion 45360.000 MWh/a und die Wärmeproduktion 81000.000 MWh/a. |  | Vollaststunden | 8100 | Energie el | 45360 | Energie th | 81000
f64 | f59 | Ho69 | Ho | 69 | Damit liegt der elektrische Wirkungsgrad bei 20.5 %, der thermische Wirkungsgrad bei voller Wärmeabnahme bei 36.6 %. |  | Eta el | 20.5 | Eta th | 36.6
f65 | f60 | Ho70 | Ho | 70 | Die Einsatzmenge an Holzhackschnitzeln entspricht gemäß deutschem Durchschnitt dem Zuwachs [18] auf einer Fläche von 9575.000 ha. |  | Zuwachs- Fläche | 9575
f66 | f61 | Ho71 | Ho | 71 | Als Standardansatz für den heutigen Energieertrag bei Holzverstromung im deutschen Durchschnitt werden auf dieser Grundlage Werte von 4.7 MWh/ha/a vorgelegt. |  | Flächenl.el | 4.7 | Fl.th | 8.5
f67 | f62 | Ho72 | Ho | 72 | Rechnerisch ergibt sich für den Energieertrag von nutzbarer Abwärme aus der Holzverstromung danach ein Wert von 8.5 MWh/ha/a.
f67 | f62 | Ho73 | Ho | 73 | Die tatsächliche genutzte Abwärme im Bestand dürfte weit unter dem Wert liegen, weil nur ein Teil der existierenden Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet und bei diesen vermutlich nicht das gesamte Jahr über volle Wärmeabnahme besteht. Außerdem müssen die Verteilungs-Verluste in den Fernwärme- bzw. Nahwärmesystemen berücksichtigt werden.
f68 | f63 | Ho74 | Ho | 74 | Als Standardansatz für den heutigen Energieertrag von tatsächlich genutzter Niedertemperatur-Abwärme bei der Holzverstromung wird auf dieser Grundlage ein Wert von 3 MWh/ha/a vorgelegt. |  |  |  | Fl.th real | 3
f69 | f64 | Ho75 | Ho | 75
| f65 | Ho76 | Ho | 76 | Als Referenz für einen künftig erreichbaren Technologiestandard dient ein Holzgas-Kombikraftwerk in IGCC-Technik, das als Demonstrationsanlage 1993 in Värnamo, Schweden, in Betrieb ging.
f70 | f66 | Ho77 | Ho | 77 | Die Anlage bestand aus einer Kombination von Holzvergasung, Gasturbine und Dampfturbine und wurde über mehrere Jahre während 10.000 Stunden mit verschiedenen Biomasse-Brennstoffen betrieben ([150], S. 474 und [161], S. 2).
f71 | f67 | Ho78 | Ho | 78 | Die elektrische Leistung beträgt 6 MW, bei einer Wärmeauskoppelung von bis zu 9 MW wird ein elektrischer Wirkungsgrad zwischen 32 % und 37 % ausgewiesen ([161], S. 2), während an anderer Stelle ([150], S. 474) 32% bei einem Strom-/Wärmeverhältnis von 0,8 bis 1,2 angegeben sind.
| f68 | Ho79 | Ho | 79 | Für größere Kraftwerke dieser Bauart werden elektrische Wirkungsgrade von gegen 45 % erwartet, allerdings wurde bisher kein kommerzielles Kraftwerk in dieser Bauart realisiert ([161], S. 2).
f72 | f69 | Ho80 | Ho | 80 | Für künftige Kraftwerke dürfte eine leichte Steigerung des elektrischen Wirkungsgrades auf 35 % erreichbar sein, während ein konservativ angesetztes Strom-/Wärmeverhältnis von 1 einem thermischen Wirkungsgrad von 35 % entspricht. |  | Eta el. | 35 | Strom/Wärme | 1 | Eta th. | 35
f73 | f70 | Ho81 | Ho | 81 | Als Standardansatz für den künftigen Energieertrag bei Holzverstromung im deutschen Durchschnitt unter Annahme gleichbleibender Zuwächse und Mischbestände wird auf dieser Grundlage ein Wert von 8.1 MWh/ha/a vorgelegt, der sich als Produkt aus Energieinhalt [42] und Wirkungsgrad ergibt. |  | Laub&Nadel | 8.1
f74 | f71 | Ho82 | Ho | 82 | Als Standardansatz für den künftigen Energieertrag von Niedertemperatur-Abwärme aus der Holzverstromung im deutschen Durchschnitt wird auf dieser Grundlage ein Wert von 8.1 MWh/ha/a vorgelegt, wobei davon ausgegangen wird, dass die anzustrebende vollständige Nutzbarmachung der verfügbaren Abwärme auch realisierbar ist. |  | Laub&Nadel | 8.1
|  | Ho83 | Ho | 83
f76 | f73 | Ho84 | Ho | 84 | 4.4. Treibstoffe (Vergasung/Veredelung) | 4.4
f77 | f74 | Ho85 | Ho | 85 | 'Die Herstellung von Treibstoffen aus Holz ist technisch grundsätzlich beherrschbar, derzeit stehen die Gewinnung von flüssigem Biotreibstoff oder Methan zur Diskussion. Beide Verfahren basieren auf einer grosstechnischen Vergasung, welche rund 75% Wirkungsgrad erzielt, sowie einer anschließenden Veredelung, welche zusätzlich rund 25% der Verluste verursacht.
| f75 | Ho86 | Ho | 86 | Je nach Verfahren stehen deshalb im Treibstoff noch rund 50% bis 55% des ursprünglichen Heizwertes zur Verfügung.' (Zitat [161], S. 2).
| f76 | Ho87 | Ho | 87 | Aus heutiger Sicht stellt sich wegen der hohen Wandlungsverluste, der sehr begrenzten Potenziale und des hohen Wertes von Holz für anderweitige Verwendungen die Treibstoffgewinnung als wenig sinnvoll dar. Sie könnten ohnehin nur einen kleinen Beitrag zum Energiebedarf im Verkehr leisten. Aus diesen Gründen wird das Thema hier nicht weiter verfolgt.
|  | Ho88 | Ho | 88
f82 | f80 | Ho89 | Ho | 89 | 5. Nutzungs-Status (zu aktualisieren) | 5
f83 | f81 | Ho90 | Ho | 90 | Folgende Zahlen zur Endenergiebereitstellung aus biogenen Festbrennstoffen in Deutschland 2011 sind einer Publikation des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entnommen [133][108]:
f84 | f82 | Ho91 | Ho | 91 | 11300 GWh Strom, 67500.000 GWh Wärme in privaten Haushalten, 23600.000 GWh Wärme in der Industrie und 6800.000 GWh in Heiz- und Heizkraftwerken. |  | Strom | 11300 | W Haush. | 67500 | W Industrie | 23600 | W. Heiz-/Kraft | 6800
f84 | f82 | Ho92 | Ho | 92 | Im Folgenden wird angenommen, dass Holz den größten Teil der biogenen Festebrennstoffe ausmachte und andere Stoffe mengenmäßig zu vernachlässigen sind.
f85 | f83 | Ho93 | Ho | 93 | Mit dem Energieertrag für Holzkraftwerke von 4.7 MWh/ha/a [71] entspricht die zur Strombereitstellung eingesetzte Holzmenge dem Zuwachs auf einer Fläche von 2404255.319 ha. |  | Zusachs Strom | 2404255.3191
f86 | f84 | Ho94 | Ho | 94 | Mit dem Energieertrag für Wärmeerzeugung von 23.1 MWh/ha/a [54] entspricht die zur Wärmebereitstellung in Haushalten eingesetzte Holzmenge dem Zuwachs einer Waldfläche von 2922077.922 ha, für Heizwerke kommen noch 294372.294 ha hinzu, für Niedertemperaturwärme insgesamt also 3216450.216 ha. |  | Zuwachs W Haush | 2922077.9221 |  |  | Zuwachs W. Heizwerke | 294372.2944 | Zuwachs NT-Wärme gesamt | 3216450.2165
f86 | f84 | Ho95 | Ho | 95 | Setzt man für die Prozesswärme-Bereitstellung in der Industrie ebenfalls den Energieertrag für Wärmeerzeugung aus [54] an, entspricht das dem Zuwachs einer Waldfläche von 1021645.022 ha. |  | Zuwachs W. Industrie | 1021645.0216
f87 | f85 | Ho96 | Ho | 96 | Wenn man die heute energetisch genutzten Holzmengen auf den gesamten Zuwachs der deutschen Waldflächen von 10648822.000 ha [147] bezieht, ergeben sich folgende Anteile: |  | Waldfl. Deutschl. | 10648822
|  | Ho97 | Ho | 97 | 22.6 % für Verstromung (ohne und mit Abwärmenutzung durch KWK); |  | 22.6 | Nutzant. Strom
|  | Ho98 | Ho | 98 | 30.2 % für Heizwärme in privaten Haushalten (ohne Abwärme aus KWK); |  | 30.2 | Nutzant. NT-Wärme
|  | Ho99 | Ho | 99 | 9.6 % für Prozesswärme in Industrie und Gewerbe; |  | 9.6 | Nutzant. Prozess-Wärme
|  | Ho100 | Ho | 100 | 62.4 % insgesamt. |  | 62.4 | Nutzant. Holz ges.
f88 | f86 | Ho101 | Ho | 101 | Damit wird heute bereits weit mehr Holz energetisch genutzt, als jene maximal 30 %, die in Hinsicht auf eine dauerhaft zukunftsfähige Wirtschaftsweise angeraten erscheinen [36].
|  | Ho102 | Ho | 102
f90 | f88 | Ho103 | Ho | 103 | 6. Anhang | 6
f91 | f89 | Ho104 | Ho | 104 | Anhang A: Wertetabelle
f92 | f90 | Ho105 | Ho | 105 | Anhang B: Zuwachs
f93 | f91 | Ho106 | Ho | 106 | Anhang C: Flächen
f94 | f92 | Ho107 | Ho | 107 | Anhang D: Ausschlussflächen
f95 | f93 | Ho108 | Ho | 108 | Anhang E: Erneuerbare Energien Deutschland 2011
f95 | f93 | Ho109 | Ho | 109
f97 | f95 | Ho110 | Ho | 110 | 7. Glossar | 7
f98 | f96 | Ho111 | Ho | 111 | BWI:
f99 | f97 | Ho112 | Ho | 112 | Bundeswaldinventur
f100 | f98 | Ho113 | Ho | 113 | Derbholz:
f101 | f99 | Ho114 | Ho | 114 | Oberirdische Holzmasse mit einem Durchmesser von über 7 cm mit Rinde. Bäume unter 7 cm Brusthöhendurchmesser sind nicht berücksichtigt. [139]
f102 | f100 | Ho115 | Ho | 115 | IGCC:
f103 | f101 | Ho116 | Ho | 116 | Abkürzung für 'Integrated Gasification Combined Cycle', Holzgas Kombikraftwerk mit Gas- und Dampfturbine. ([164], S. 32)
f104 | f102 | Ho117 | Ho | 117 | Jahresnutzungsgrad:
f105 | f103 | Ho118 | Ho | 118 | Hängt ab vom mittleren Kesselwirkungsgrad während der Betriebszeit des Holzkessels und von den Bereitschaftsverlusten des Holzkessels, die während der jährlichen Standby-Zeit des Holzkessels auftreten. ([164], S. 32)
f106 | f104 | Ho119 | Ho | 119 | Landschaftspflegeholz:
f107 | f105 | Ho120 | Ho | 120 | Holz aus öffentlichem und privatem Baum-, Strauch- und Heckenschnitt. Fällt an bei der Straßenrand- und Gewässerrandpflege, auf Friedhöfen, in öffentlichen Grünanlagen, in der freien Landschaft - z. B. Hecken, Feldgehölze, Obst- und Weinanbau. ([158], S. 63)
f108 | f106 | Ho121 | Ho | 121 | Vorrat:
f109 | f107 | Ho122 | Ho | 122 | Das gegenwärtig vorhandene Derbholz eines Bestandes oder einer Summe von Beständen, gemessen in Vorratsfestmeter oder Erntefestmeter. [139]
f110 | f108 | Ho123 | Ho | 123 | Vorratsfestmaß:
f111 | f109 | Ho124 | Ho | 124 | Mengenbezeichnung für den Holzvorrat mit Rinde. Einbezogen ist das oberirdische Holzvolumen ab 7 cm Durchmesser (Derbholz). Bäume unter 7 cm Brusthöhendurchmesser werden nicht berücksichtigt. [139]
f112 | f110 | Ho125 | Ho | 125 | Zuwachs:
f113 | f111 | Ho126 | Ho | 126 | Zunahme eines Zielmerkmales in einer Periode. Von Bedeutung ist vor allem der Zuwachs des Vorrates. Die Zuwachsangaben der zweiten Bundeswaldinventur beziehen sich auf die Periode von 1987 bis 2002.
| f112 | Ho127 | Ho | 127 | Dabei ist auch die zwischenzeitlich ausgeschiedene Holzmenge berücksichtigt (Bruttozuwachs). Je-Hektar-Angaben beziehen sich auf die mittlere Fläche. [139]
f114 | f113 | Ho128 | Ho | 128 | Zuwachs des Vorrates [m3/ha/a]:
f115 | f114 | Ho129 | Ho | 129 | Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs an Derbholz in Vorratsfestmaß mit Rinde, je Hektar Auswertungsgebiet zwischen BWI1 und BWI2. Als Fläche des Auswertungsgebietes wird deren mittlere Fläche verwendet. [139]
|  | Ho130 | Ho | 130
f117 | f116 | Ho131 | Ho | 131 | 8. Endnoten / Quellen | 8
| f125 | Ho132 | Ho | 132 |  | 4 | [BMU 2009]
f122 | f126 | Ho133 | Ho | 133 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; "Erneuerbare Energien in Zahlen"; Juli 2012. | 5 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; "Erneuerbare Energien in Zahlen"; Juli 2012.
| f127 | Ho134 | Ho | 134 | http://www.erneuerbare-energien.de/fileadmin/ee-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_ee_zahlen_bf.pdf | 6 | http://www.erneuerbare-energien.de/fileadmin/ee-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_ee_zahlen_bf.pdf
f121 | f124 | Ho135 | Ho | 135 |  | 7 | [Bundeswaldinventur 2002]
f122 | f126 | Ho136 | Ho | 136 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; "Erneuerbare Energien in Zahlen"; 6.6.2009. | 5 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; "Erneuerbare Energien in Zahlen"; 6.6.2009.
| f127 | Ho137 | Ho | 137 | http://www.erneuerbare-energien.de/files/erneuerbare_energien/downloads/application/pdf/broschuere_ee_zahlen.pdf | 6 | http://www.erneuerbare-energien.de/files/erneuerbare_energien/downloads/application/pdf/broschuere_ee_zahlen.pdf
f121 | f124 | Ho138 | Ho | 138 |  | 7 | [Bundeswaldinventur 2002]
| f121 | Ho139 | Ho | 139 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; "Bundeswaldinventur2"; 2001-2002. | 8 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; "Bundeswaldinventur2"; 2001-2002.
f120 | f122 | Ho140 | Ho | 140 | http://www.bundeswaldinventur.de/ | 9 | http://www.bundeswaldinventur.de/
f119 | f120 | Ho141 | Ho | 141 |  | 10 | [Dieter M. 2001]
|  | Ho142 | Ho | 142 | Matthias Dieter, Hermann Englert; "Abschätzung des Rohholzpotenzials für die energetische Nutzung in der Bundesrepublick Deutschland"; Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft; 07.2001. | 11 | Matthias Dieter, Hermann Englert; "Abschätzung des Rohholzpotenzials für die energetische Nutzung in der Bundesrepublick Deutschland"; Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft; 07.2001.
| f123 | Ho143 | Ho | 143 | http://www.bfafh.de/bibl/pdf/iii_01_11.pdf | 12 | http://www.bfafh.de/bibl/pdf/iii_01_11.pdf
f123 | f128 | Ho144 | Ho | 144 |  | 16 | [Freiwald S. 2009]
| f129 | Ho145 | Ho | 145 | Stefan Freiwald; "Internationale Baustelle im Sültefeld - Das Biomasse-Kraftwerk im Sültefeld soll Ende des Jahres ans Netz gehen - Dampf-Abnehmer noch unklar"; Goslarsche Zeitung vom 03.04.2009. | 17 | Stefan Freiwald; "Internationale Baustelle im Sültefeld - Das Biomasse-Kraftwerk im Sültefeld soll Ende des Jahres ans Netz gehen - Dampf-Abnehmer noch unklar"; Goslarsche Zeitung vom 03.04.2009.
f124 | f130 | Ho146 | Ho | 146 |  | 18 | [Regionaldatenbank]
| f131 | Ho147 | Ho | 147 | Statistische Ämter des Bundes und der Länder; "Regionaldatenbank Deutschland". | 19 | Statistische Ämter des Bundes und der Länder; "Regionaldatenbank Deutschland".
f125 | f132 | Ho148 | Ho | 148 | http://www.regionalstatistik.de | 20 | http://www.regionalstatistik.de |  |  |  | https://www.regionalstatistik.de/genesis/
| f133 | Ho149 | Ho | 149 |  | 21 | [Kaltschmitt M. 2001]
f126 | f134 | Ho150 | Ho | 150 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Martin Kaltschmitt, Dr. Hans Hartmann; "Energie aus Biomasse. Grundlagen, Techniken und Verfahren", 2001. | 22 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Martin Kaltschmitt, Dr. Hans Hartmann; "Energie aus Biomasse. Grundlagen, Techniken und Verfahren", 2001.
| f135 | Ho151 | Ho | 151 |  | 23 | [LWF 2007]
f127 | f136 | Ho152 | Ho | 152 | Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; "Merkblatt 12: Der Energiegehalt von Holz und seine Bewertung"; 12.2007. | 24 | Bayrische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; "Merkblatt 12: Der Energiegehalt von Holz und seine Bewertung"; 12.2007.
| f137 | Ho153 | Ho | 153 | http://www.lwf.bayern.de/publikationen/daten/merkblatt/p_31579.pdf | 25 | http://www.lwf.bayern.de/publikationen/daten/merkblatt/p_31579.pdf
| f117 | Ho154 | Ho | 154 |  | 26 | [MINERGIE 2010]
f118 | f118 | Ho155 | Ho | 155 | MINERGIE / Bundesamt für Energie, Schweiz; "Ermittlung der Heizleistung - Allgemeine Informationen"; Recherche am 19.03.2010. | 27 | MINERGIE / Bundesamt für Energie, Schweiz; "Ermittlung der Heizleistung - Allgemeine Informationen"; Recherche am 19.03.2010.
| f119 | Ho156 | Ho | 156 | http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?endung=Ermittlung%20der%20Heizleistung&extlang=de&name=de_419227968.pdf | 28 | http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?endung=Ermittlung%20der%20Heizleistung&extlang=de&name=de_419227968.pdf
|  | Ho157 | Ho | 157 |  | 29 | [Müller B. 2001]
|  | Ho158 | Ho | 158 | Bene Müller, solarcomplex GmbH; "Erneuerbare Energien in der Region Hegau / Bodensee - Übersicht der technisch verfügbaren Potentiale"; 2001. | 30 | Bene Müller, solarcomplex GmbH; "Erneuerbare Energien in der Region Hegau / Bodensee - Übersicht der technisch verfügbaren Potentiale"; 2001.
| f139 | Ho159 | Ho | 159 | http://www.solarcomplex.de/info/service/download.php | 31 | http://www.solarcomplex.de/info/service/download.php
f128 | f138 | Ho160 | Ho | 160 |  | 32 | [Nussbaumer T. 2006-8]
| f139 | Ho161 | Ho | 161 | Prof. Dr. Thomas Nussbaumer, ETH Zürich / verenum; "Holzgas-Kombikraftwerk: Chance für die Schweiz"; erschienen in HK-GEBÄUDETECHNIK 8/2006, Seite 32 ff. | 33 | Prof. Dr. Thomas Nussbaumer, ETH Zürich / verenum; "Holzgas-Kombikraftwerk: Chance für die Schweiz"; erschienen in HK-GEBÄUDETECHNIK 8/2006, Seite 32 ff.
f129 | f140 | Ho162 | Ho | 162 | http://www.verenum.ch/Publikationen/TN_HKG_8_06_HGK.pdf | 34 | http://www.verenum.ch/Publikationen/TN_HKG_8_06_HGK.pdf
|  | Ho163 | Ho | 163 |  | 35 | [Nussbaumer T. 2006-3]
|  | Ho164 | Ho | 164 | Prof. Dr. Thomas Nussbaumer, ETH Zürich / verenum; verenum; "Holzenergie ja, aber wie: Wärme, Strom oder Treibstoff? Substitutionseffekt fossiler Ressourcen durch Energieholznutzung"; erschienen in HK-GEBÄUDETECHNIK 3/2006, Seite 30 ff. | 36 | Prof. Dr. Thomas Nussbaumer, ETH Zürich / verenum; verenum; "Holzenergie ja, aber wie: Wärme, Strom oder Treibstoff? Substitutionseffekt fossiler Ressourcen durch Energieholznutzung"; erschienen in HK-GEBÄUDETECHNIK 3/2006, Seite 30 ff.
|  | Ho165 | Ho | 165 | http://www.verenum.ch/Publikationen/TN_Holzenergie_Wie_HKG_2006.pdf | 37 | http://www.verenum.ch/Publikationen/TN_Holzenergie_Wie_HKG_2006.pdf
|  | Ho166 | Ho | 166 |  | 38 | [SEEGER 2009]
|  | Ho167 | Ho | 167 | SEEGER ENGINEERING AG; "Heizkraftwerk Standort Langelsheim"; Recherche 10.2009. | 39 | SEEGER ENGINEERING AG; "Heizkraftwerk Standort Langelsheim"; Recherche 10.2009.
|  | Ho168 | Ho | 168 | http://www.seeger.ag/de/referenzen_heizkraftwerk.php?text=1143 | 40 | http://www.seeger.ag/de/referenzen_heizkraftwerk.php?text=1143

## Wertetabelle (hidden)
|  |  |  | #VALUE! |  | ACHTUNG! Vor Änderung SR.xls öffnen, damit Bezüge korrekt bleiben! |  |  |  |  | #VALUE!
Anhang A: Wertetabelle
| Bedeutung | räumlich | zeitlich |  | Datengrundlage |  | Textbezug | Einheit |  | Basis/Status | Ziel
| Holz - Basisdaten für 100%-Szenarien | [5 empty] | Ho5 | Version: |  | #VALUE!
Intensität:
| Massezuwachs des Vorrats in deutschen Wäldern durchschnittlich | Refreg. | 2002 |  |  |  | Ho18 | tatro/ha/a |  | 5.4489
| Dichte Laubholz durchschnittlich | Refreg. | konst. |  |  |  | Ho16 | tatro/m3 |  | 0.53144
| Dichte Nadelholz durchschnittlich | Refreg. | konst. |  |  |  | Ho17 | tatro/m3 |  | 0.39285
| Massenzuwachs von Holz im Referenz-Bundesland relativ zu deutschen Wäldern | Refreg. | konst. |  |  |  | Ho23 | Prozent |  | (extra Tabelle)
Umfang:
| Vertretbarer Nutz-Anteil = Empfehlung für energetisch nutzbaren Anteil am Holzzuwachs in deutschen Wäldern | Zielreg. | konst. |  |  |  | Ho36 | Prozent |  |  | 30
| Heutiger Nutz-Anteil = Umfang der energetischen Holznutzung im Verhältnis zum Holzzuwachs in deutschen Wäldern | Refreg. | Status |  |  |  | Ho100 | Prozent |  | 62.4
| Nutzanteil Heizungs-Wärme am Holzzuwachs in deutschen Wäldern | Refreg. | Status |  |  |  | Ho98 | Prozent |  | 30.2
| Nutzanteil Holzverstromung am Holzzuwachs in deutschen Wäldern | Refreg. | Status |  |  |  | Ho97 | Prozent |  | 22.6
| Nutzanteil Prozess-Wärme am Holzzuwachs in deutschen Wäldern | Refreg. | Status |  |  |  | Ho99 | Prozent |  | 9.6
Leistung:
| Korrekturfaktor für reine Laubbaumbestände | Refreg. | konst. |  |  |  | Ho44 |  |  | 0.93 | 0.93
| Korrekturfaktor für reine Nadelbaumbestände | Refreg. | konst. |  |  |  | Ho45 |  |  | 1.05 | 1.05
| Energieertrag Holz (brutto) Deutschland | Refreg. | Status |  |  |  | Ho42 | MWh/ha/a |  | 23.1
|  | Refreg. | Zielzeit |  |  |  | Ho42 | MWh/ha/a |  |  | 23.1
| Energieertrag Holzbrennstoffe Heizungswärme Deutschland | Refreg. | Status |  |  |  | Ho54 | MWh/ha/a | MWh/ha/a | 23.1
|  | Refreg. | Zielzeit |  |  |  | Ho55 | MWh/ha/a |  |  | 23.1
| Energieertrag Holzverstromung Deutschland | Refreg. | Status |  |  |  | Ho71 | MWh/ha/a |  | 4.7
|  | Refreg. | Zielzeit |  |  |  | Ho81 | MWh/ha/a |  |  | 8.1
| Energieertrag an genutzer Abwärme aus Holzverstromung Deutschland | Refreg. | Status |  |  |  | Ho74 | MWh/ha/a |  | 3
|  | Refreg. | Zielzeit |  |  |  | Ho82 | MWh/ha/a |  |  | 8.1
| Energieertrag Holzbrennstoffe Prozess-Wärme Deutschland | Refreg. | Status |  |  |  | Ho60 | MWh/ha/a |  | 23.1
|  | Refreg. | Zielzeit |  |  |  | Ho60 | MWh/ha/a |  |  | 23.1
Note on G3: Datengrundlage (links): z. B.: z1 = Wert ist einer Literatur entnommen, die im Arbeitsblatt Quellen unter z1 verzeichnet ist e3 e5 = Wert ist aus Werten der Zeilen e3 und e4 dieses Arbeitsblattes berechnet e12 y8 = Wert ist aus dem Wert von e12 dieses Arbeitsblattes und einem Umrechnungsfaktor aus Zeile y8 des Arbeitsblattes Umrechnung berechnet
Note on H3: Datengrundlage (mitte): Urheber des Wertes bei Quellenangaben, sonst Kommentare zur Berechnung
Note on I3: Zeilenkennung: Dient zur Identifizierung der einzelnen Zwischen- und Endergebnisse, wird für Verweise in den Spalten G und I verwendet
Note on L3: Basis/Status: Enthält alle Werte, die nicht speziell auf die Zielzeit bezogen sind. gelbe Felder = Festgelegter Parameter grüne Felder = übernommene Daten dick gerahmte Felder = Endergebnisse, die in die Ergebnistabellen übernommen werden
Note on M3: Ziel: Enthält alle Werte, die speziell auf die Zielzeit bezogen sind. gelbe Felder = Festgelegter Parameter grüne Felder = übernommene Daten dick gerahmte Felder = Endergebnisse, die in die Ergebnistabellen übernommen werden

## Zuwachs (hidden)
#VALUE!
Anhang B: Zuwachs
2.09.18: Zuwachs des Vorrates pro Hektar [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe für 1987-2002 [BMELV]
Alte Bundesländer / nur begehbarer Wald / Vereinigungsfl. produktiver Wald einschl. Blöße beider Inventuren / einschl. Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbez.: Ideell(244/V452k)
Baumartengruppe | Eiche | Buche | andere Lb hoher Lebensdauer | andere Lb niedriger Lebensdauer | alle Laubbäume | Fichte | Tanne | Douglasie | Kiefer | Lärche | alle Nadelbäume | Lücke | Blöße | alle Baumarten | Eiche | Buche | andere Lb hoher Lebensdauer | andere Lb niedriger Lebensdauer | alle Laubbäume | Fichte | Tanne | Douglasie | Kiefer | Lärche | alle Nadelbäume | Lücke | Blöße | alle Baumarten
Land
Baden-Württemberg | 8.17 | 11.95 | 9.66 | 7.09 | 10.33 | 16.71 | 16.05 | 20.21 | 8.1 | 12.23 | 15.57 | n.v. | n.v. | 13.24 | 99.0303 | 101.7888 | 100.7299 | 99.439 | 106.4948 | 102.077 | 100.627 | 104.1216 | 88.8158 | 95.9216 | 109.3399 | #VALUE! | #VALUE! | 109.2409
Bayern | 8.93 | 13.25 | 9.82 | 7.39 | 10.48 | 16.53 | 15.57 | 17.2 | 9.24 | 12.92 | 14.31 | n.v. | n.v. | 12.96 | 108.2424 | 112.862 | 102.3983 | 103.6466 | 108.0412 | 100.9774 | 97.6176 | 88.6141 | 101.3158 | 101.3333 | 100.4916 | #VALUE! | #VALUE! | 106.9307
Hessen | 7.01 | 10.37 | 8.05 | 6.15 | 8.92 | 15.53 | 12.55 | 16.61 | 8.57 | 12 | 13.39 | n.v. | n.v. | 10.75 | 84.9697 | 88.3305 | 83.9416 | 86.2553 | 91.9588 | 94.8687 | 78.6834 | 85.5744 | 93.9693 | 94.1176 | 94.0309 | #VALUE! | #VALUE! | 88.6964
Niedersachsen + Hamburg + Bremen | 8.74 | 11.24 | 10.38 | 6.72 | 9.05 | 14.67 | 25.75 | 15.82 | 9.78 | 13.11 | 11.98 | n.v. | n.v. | 10.57 | 105.9394 | 95.7411 | 108.2377 | 94.2496 | 93.299 | 89.6151 | 161.442 | 81.5044 | 107.2368 | 102.8235 | 84.1292 | #VALUE! | #VALUE! | 87.2112
Nordrhein-Westfalen | 8.73 | 11.67 | 11.35 | 7.82 | 9.8 | 16.43 | 3.08 | 15.68 | 8.7 | 14.07 | 14.99 | n.v. | n.v. | 12.11 | 105.8182 | 99.4037 | 118.3525 | 109.6774 | 101.0309 | 100.3665 | 19.3103 | 80.7831 | 95.3947 | 110.3529 | 105.2669 | #VALUE! | #VALUE! | 99.9175
Rheinland-Pfalz | 7.72 | 11.18 | 8.6 | 7 | 9.1 | 16.76 | 15.36 | 23.22 | 8.11 | 11.54 | 14.66 | n.v. | n.v. | 11.41 | 93.5758 | 95.23 | 89.6767 | 98.1767 | 93.8144 | 102.3824 | 96.3009 | 119.6291 | 88.9254 | 90.5098 | 102.9494 | #VALUE! | #VALUE! | 94.1419
Saarland | 9.22 | 12.24 | 7.76 | 6.55 | 9.38 | 21.92 | n.v. | 25.28 | 7.75 | 15.23 | 17.98 | n.v. | n.v. | 11.98 | 111.7576 | 104.2589 | 80.9176 | 91.8654 | 96.701 | 133.9035 | #VALUE! | 130.2421 | 84.9781 | 119.451 | 126.264 | #VALUE! | #VALUE! | 98.8449
Schleswig-Holstein | 8.15 | 13 | 10.36 | 7.29 | 9.75 | 15.95 | 14.29 | 16.48 | 10.23 | 12.39 | 14.02 | n.v. | n.v. | 11.33 | 98.7879 | 110.7325 | 108.0292 | 102.244 | 100.5155 | 97.4343 | 89.5925 | 84.9047 | 112.1711 | 97.1765 | 98.4551 | #VALUE! | #VALUE! | 93.4818
alte Bundesländer | 8.25 | 11.74 | 9.59 | 7.13 | 9.7 | 16.37 | 15.95 | 19.41 | 9.12 | 12.75 | 14.24 | n.v. | n.v. | 12.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | 100
Massen-Zuwachs des Vorrates pro Hektar [tatro/ha/a] je Baumartengruppe (aus 2.09.18 und Dichte errechnet)
alte Bundesländer |  |  |  |  | 5.155 | [5 empty] | 5.5942 |  |  | 5.317
Unterschiede beim Zuwachs des Vorrats pro Hektar je Baumartengruppe in den alten Bundesländern (aus 2.09.18 ermittelt)
Minimaler Zuwachs [m3/ha/a] |  |  |  |  | 8.92 | [5 empty] | 11.98 |  |  | 10.57
Maximaler Zuwachs [m3/ha/a] |  |  |  |  | 10.48 | [5 empty] | 17.98 |  |  | 13.24
Größte Mittelwert-Unterschreitung [%]: |  |  |  |  | -8.0412 | [5 empty] | -15.8708 |  |  | -12.7888
Größte Mittelwert-Überschreitung [%]: |  |  |  |  | 8.0412 | [5 empty] | 26.264 |  |  | 9.2409
Standardabweichung [%]: |  |  |  |  | 5.6854 | [5 empty] | 11.4503 |  |  | 7.4576
2.09.9: Zuwachs des Vorrates absolut [1000 m³/a] nach Land und Baumartengruppe für 1987-2002 [BMELV] | [12 empty] | (aus 2.09.9 ermittelt)
Alte Bundesländer / nur begehbarer Wald / Vereinigungsfl. produktiver Wald beider Inventuren / einschließl. Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbez.: Reell(239/V451k)
Baumartengruppe | Eiche | Buche | andere Lb hoher Lebensdauer | andere Lb niedriger Lebensdauer | alle Laubbäume | Fichte | Tanne | Douglasie | Kiefer | Lärche | alle Nadelbäume | alle Baumarten | Anteil
Land | [12 empty] | Laub~ | Nadel~
[13 empty] | % | %
Baden-Württemberg | 784 | 3327 | 1189 | 350 | 5650 | 9104 | 1729 | 679 | 806 | 316 | 12634 | 18284 | 30.9013 | 69.0987
Bayern | 1326 | 3854 | 1176 | 1214 | 7571 | 18753 | 810 | 201 | 4562 | 660 | 24986 | 32557 | 23.2546 | 76.7454
Hessen | 794 | 2784 | 384 | 272 | 4234 | 3472 | 9 | 344 | 858 | 521 | 5204 | 9438 | 44.8612 | 55.1388
Niedersachsen + Hamburg + Bremen | 971 | 1750 | 316 | 1042 | 4078 | 3245 | 63 | 318 | 3337 | 721 | 7684 | 11762 | 34.671 | 65.329
Nordrhein-Westfalen | 1186 | 1804 | 464 | 831 | 4285 | 5207 | 1 | 124 | 602 | 378 | 6314 | 10599 | 40.4283 | 59.5717
Rheinland-Pfalz | 1233 | 2019 | 444 | 382 | 4079 | 3131 | 52 | 912 | 838 | 217 | 5150 | 9229 | 44.1976 | 55.8024
Saarland | 169 | 232 | 90 | 75 | 565 | 394 | n.v. | 59 | 56 | 55 | 564 | 1129 | 50.0443 | 49.9557
Schleswig-Holstein | 182 | 393 | 124 | 199 | 898 | 553 | 21 | 40 | 141 | 156 | 911 | 1809 | 49.6407 | 50.3593
alte Bundesländer | 6645 | 16163 | 4187 | 4366 | 31361 | 43859 | 2684 | 2678 | 11201 | 3024 | 63446 | 94807 | 33.0788 | 66.9212
Zuwachs des Vorrates absolut [1000 m³/a] in den neuen Bundesländern (aus 2.09.9 und Flächen im Anhang B hochgerechnet)
neue Bundesländer | [11 empty] | 37957.011
Deutschland gesamt | [11 empty] | 132764.011
Massen-Zuwachs des Vorrates absolut [1000 tatro/a] nach Baumartengruppe (aus 2.09.9 und Holzdichte errechnet)
alte Bundesländer | 3794.295 | 9018.954 | 2390.777 | 1462.61 | 16666.636 | 16622.561 | 1017.236 | 1154.218 | 4827.631 | 1303.344 | 24924.99 | 41591.626
neue Bundesländer |  |  |  |  | (nicht verfügbar) | [6 empty] | 16651.6587
Deutschland gesamt | [11 empty] | 58243.2847
Holzdichte [tatro/m3] der Baumartengruppen
übernommen aus [LWF] | 0.571 | 0.558 |  | 0.335 |  | 0.379 |  |  | 0.431
(Pappel)
Annahme/Wichtung: |  |  | 0.571 | 0.335 | 0.53144 |  | 0.379 | 0.431 |  | 0.431 | 0.39285 | 0.4387
|  |  | 1) | 2) | 3) |  | 4) | 5) |  | 6) | 7) | 8)
1) andere Laubbäume mit hoher Lebensdauer wie Eiche | [5 empty] | 5) Douglasie gleichgesetzt mit Kiefer
2) andere Laubbäume mit niedriger Lebensdauer wie Pappel | [5 empty] | 6) Lärche gleichgesetzt mit Kiefer
3) Durchschnitt aller Laubbaumarten, gewichtet nach ihrem Anteil am Zuwachs in alten Bundesländern | [5 empty] | 7) Durchschnitt aller Nadelbaumarten, gewichtet nach ihrem Anteil am Zuwachs in alten Bundesländern
4) Tanne gleichgesetzt mit Fichte | [5 empty] | 8) Durchschnitt aller Baumarten, gewichtet nach ihrem Anteil am Zuwachs in alten Bundesländern
Massenzuwachs absolut und relativ (aus 2.09.18 und 2.09.9 ermittelt)
| alle Laubbäume |  | alle Nadelbäume |  | Mittel (gewichtet)
| tatro/ha | % | tatro/ha | % | tatro/ha | %
Baden-Württemberg | 5.4898 | 106.4948 | 6.1167 | 109.3399 | 5.923 | 108.7001
Bayern | 5.5695 | 108.0412 | 5.6217 | 100.4916 | 5.6096 | 102.9483
Hessen | 4.7405 | 91.9588 | 5.2603 | 94.0309 | 5.0271 | 92.2584
Niedersachsen + Hamburg + Bremen | 4.8096 | 93.299 | 4.7064 | 84.1292 | 4.7422 | 87.029
Nordrhein-Westfalen | 5.2082 | 101.0309 | 5.8889 | 105.2669 | 5.6137 | 103.0231
Rheinland-Pfalz | 4.8361 | 93.8144 | 5.7592 | 102.9494 | 5.3513 | 98.2071
Saarland | 4.985 | 96.701 | 7.0635 | 126.264 | 6.0233 | 110.5408
Schleswig-Holstein | 5.1816 | 100.5155 | 5.5078 | 98.4551 | 5.3459 | 98.1083
alte Bundesländer | 5.155 | 100 | 5.5942 | 100 | 5.4489 | 100

## Flächen (hidden)
#VALUE!
Anhang C: Flächen
[GENESIS]
Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung
- Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: Bundesländer
Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung
Bundesländer |  | Bodenfläche | Bodenfläche
|  |  | Nutzungsart | Gebäude- und Freifläche |  |  | Nutzungsart | Erholungsfläche |  | Nutzungsart | Verkehrsfläche |  | Landwirtschaftsfläche |  |  | Nutzungsart |  |  | Flächen anderer Nutzung
|  |  | Siedlungs- und Verkehrsfläche | Insgesamt | Wohnen | Gewerbe, Industrie | Betriebsfläche (ohne Abbauland) | Insgesamt | Grünanlage | Friedhofsfläche | Insgesamt | Straße, Weg, Platz | Insgesamt | Moor | Heide | Waldfläche | Wasserfläche | Abbauland | Insgesamt | Unland
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha
31.12.2004
DG | Deutschland | 35704963 | 4562075 | 2393839 | 1129510 | 316358 | 75391 | 313090 | 195254 | 35167 | 1744589 | 1558277 | 18932446 | 88902 | 46963 | 10648822 | 827903 | 176388 | 557330 | 270196
01 | Schleswig-Holstein | 1576329 | 188368 | 106149 | 64734 | 8720 | 3103 | 12985 | 7052 | 1221 | 64910 | 58741 | 1119599 | 8647 | 2408 | 157025 | 77025 | 4526 | 29787 | 16102
02 | Hamburg | 75524 | 44220 | 27504 | 15386 | 3619 | 760 | 5935 | 5094 | 832 | 9189 | 7179 | 19189 | 49 | 687 | 4398 | 6103 | 33 | 1581 | 816
03 | Niedersachsen | 4761974 | 623365 | 332812 | 184672 | 40967 | 8324 | 41268 | 24400 | 4027 | 236935 | 215519 | 2897943 | 54231 | 20304 | 1011427 | 109333 | 29649 | 90256 | 15854
04 | Bremen | 40428 | 22828 | 13875 | 6315 | 2377 | 617 | 3222 | 2730 | 347 | 4768 | 3564 | 11555 | 43 | 166 | 772 | 4630 | 8 | 636 | 289
05 | Nordrhein-Westfalen | 3408413 | 736962 | 427482 | 213300 | 57413 | 16615 | 53127 | 34372 | 7931 | 231807 | 204697 | 1709759 | 1253 | 3235 | 849345 | 64580 | 19421 | 28347 | 6338
06 | Hessen | 2111494 | 319671 | 154853 | 78120 | 15983 | 4064 | 18710 | 10870 | 2413 | 139631 | 129707 | 899318 | 79 | 113 | 845479 | 27835 | 3942 | 15249 | 8902
07 | Rheinland-Pfalz | 1985337 | 274061 | 113444 | 56201 | 13149 | 5960 | 30950 | 24076 | 1952 | 121755 | 100308 | 846489 | 61 | 4 | 823612 | 27112 | 4702 | 9360 | 4802
08 | Baden-Württemberg | 3575174 | 486992 | 259934 | 134868 | 41575 | 4174 | 26984 | 13430 | 3422 | 192479 | 177543 | 1655939 | 2084 | 1147 | 1363025 | 37052 | 6949 | 25217 | 17603
09 | Bayern | 7055149 | 760700 | 382352 | 178011 | 37424 | 12581 | 32726 | 13509 | 3095 | 329946 | 304829 | 3531542 | 20794 | 5256 | 2463328 | 143387 | 14378 | 141815 | 75099
10 | Saarland | 256974 | 51675 | 30903 | 9661 | 4053 | 1931 | 2410 | 959 | 631 | 15800 | 13961 | 113501 | 3 | 140 | 85884 | 2621 | 563 | 2729 | 1905
11 | Berlin | 89182 | 61928 | 36230 | 19242 | 3524 | 804 | 10281 | 9279 | 1067 | 13546 | 10283 | 4396 | 56 | 13 | 16066 | 5957 | 43 | 792 | 457
12 | Brandenburg | 2947808 | 253564 | 130697 | 49187 | 28416 | 5545 | 11764 | 7901 | 2290 | 103267 | 88808 | 1461714 | 123 | 3663 | 1035851 | 100670 | 34051 | 61958 | 42550
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 2317845 | 167864 | 83468 | 26598 | 20039 | 2509 | 15230 | 11606 | 1357 | 65299 | 55777 | 1481277 | 1405 | 397 | 494867 | 130012 | 4187 | 39638 | 21846
14 | Sachsen | 1841482 | 214816 | 121687 | 24852 | 15479 | 3571 | 14292 | 6403 | 1670 | 73596 | 60784 | 1025389 | 42 | 501 | 494313 | 34022 | 33096 | 39845 | 21212
15 | Sachsen-Anhalt | 2044591 | 210108 | 103229 | 60311 | 18176 | 2207 | 26589 | 22186 | 1738 | 76343 | 67991 | 1281208 | 22 | 8727 | 487690 | 38168 | 16464 | 10953 | 10953
16 | Thüringen | 1617196 | 144955 | 69219 | 8052 | 5445 | 2623 | 6618 | 1387 | 1175 | 65319 | 58585 | 873629 | 10 | 203 | 515675 | 19397 | 4375 | 59166 | 25468
| Summe alte Bundesl. | [14 empty] | 7604295 | 100
| Summe neue Bundesl. | [14 empty] | 3044462 | 40.0361
| Summe Deutschland | [14 empty] | 10648757
__________
zu 'gesamte Tabelle':
Baden-Württemberg (ab 1996): Landessumme einschl.
gemeindefreies Gebiet Rheinau (Ortenaukreis);
Berlin (1996, 2000): bezogen auf den
Gebietsstand 01.01.2001;
Rheinland-Pfalz: Landessumme einschl. des gemeinschaftlichen
deutsch-luxemburgischen Hoheitsgebiets;
Saarland (ab 2000): Landessumme einschl. des
gemeinschaftlichen deutsch-luxemburgischen Hoheitsgebiets;
Sachsen: durch unabhängiges Runden können Differenzen
entstehen;
Thüringen (ab 1996): Gemeinde Neckeroda im Landkreis
Weimarer Land enthalten; Rundungsdifferenzen auf Hektar sind
nicht ausgeglichen.
(C)opyright Statistische Ämter des Bundes und der Länder,2009
Stand: 24.10.2009 / 19:45:51

## Ausschlussflächen (hidden)
#VALUE!
Anhang D: Ausschlussflächen
In Nationalparken und in Biosphärenreservaten sind Kernzonen ausgewiesen,
in denen forstwirtschaftliche Nutzung untersagt ist.
Für Biosphärenreservate existiert keine Übersicht über den Waldanteil
in den Kernzonen, wohl aber für die Nationalparke [BFH, S. 18-20]
Nationalpark | Waldflächen in Kernzonen [ha]
Bayerischer Wald | 10690
Hainich | 2267
Hochharz | 1266
Jasmund | 1112
Müritz | 1052
Nationalpark Harz | 4718
Sächsische Schweiz | 3345
Unteres Odertal | 175
Vorpommersche Boddenlandschaft | 2300
Berchtesgaden | 5460

## EE2011 (hidden)
#VALUE!
Anhang E: Erneuerbare Energien Deutschland 2011
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 06. Juli 2012:
Erneuerbare Energien in Zahlen
http://www.erneuerbare-energien.de/fileadmin/ee-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_ee_zahlen_bf.pdf
Seite 14
Beitrag der erneuerbaren Energien zur Energiebereitstellung in Deutschland 2011
|  |  | Endenergie 2011 | Anteil am Endenergieverbr. |  | vermiedene THG-Emiss. | Endenergie 2010 | Endenergie 2007 | 2010- 2011 | 2007- 2010
|  |  | [GWh] |  | [%] | [1.000 t] | [GWh] | [GWh] | %/a | %/a
| Stromerzeugung |  |  | Anteil am Stromverbrauch 9)
|  | Wasserkraft 1) | 18074 |  | 3 | 14072 | 20956 | 20700 | -13.7526 | 0.41224
|  | Windenergie | 48883 |  | 8.1 | 35239 | 37793 | 39500 | 29.3441 | -1.4405
|  | an Land | 48315 |  | 8 | 34830 | 37619 | 39500 | 28.4324 | -1.5873
|  | auf See (offshore) | 568 |  | 0.09 | 409 | 174 | 0 | 226.4368
|  | Photovoltaik | 19340 |  | 3.2 | 12848 | 11729 | 3500 | 64.8904 | 78.3714
|  | biogene Festbrennstoffe | 11300 |  | 1.9 | 8648 | 11204 | 7390 | 0.85684 | 17.2034
|  | biogene flüssige Brennstofffe | 1400 |  | 0.2 | 821 | 1676 | 2590 | -16.4678 | -11.7632
|  | Biogas | 17500 |  | 2.9 | 9613 | 14454 | 7430 | 21.0738 | 31.5119
|  | Klärgas | 1100 |  | 0.2 | 805 | 1101 | 1040 | -0.090827 | 1.9551
|  | Deponiegas | 620 |  | 0.1 | 454 | 650 | 1050 | -4.6154 | -12.6984
|  | biogener Anteil des Abfalls 2) | 4950 |  | 0.8 | 3760 | 4781 | 4250 | 3.5348 | 4.1647
|  | Geothermie | 18.8 |  | 0.003 | 9 | 28 | 0.4 | -32.8571 | 2300
|  | Summe | 123186 |  | 20.3 | 86270 | 104372 | 87450 | 18.0259 | 6.4502
| Wärmeerzeugung |  |  | Anteil am EEV für Wärme 10)
|  | biogene Festbrennstoffe (Haushalte) 3) | 67500 |  | 5.2 | 20165 | 79435 | 57778 | -15.0249 | 12.4944
|  | biogene Festbrennstoffe (Industrie) 4) | 23600 |  | 1.8 | 7506 | 23339 | 11250 | 1.1183 | 35.8193
|  | biogene Festbrennstoffe (HW/HWK) 5) | 6800 |  | 0.5 | 1976 | 6744 | 2300 | 0.83037 | 64.4058
|  | biogene flüssige Brennstofffe 6) | 7700 |  | 0.6 | 2139 | 7974 | 4500 | -3.4362 | 25.7333
|  | Biogas | 17000 |  | 1.3 | 2900 | 13971 | 3461 | 21.6806 | 114.5141
|  | Klärgas 7) | 1090 |  | 0.08 | 305 | 1086 |  | 0.36832
|  | Deponiegas | 280 |  | 0.02 | 78 | 294 |  | -4.7619
|  | biogener Anteil des Abfalls 2) | 7600 |  | 0.6 | 2252 | 7566 | 4910 | 0.44938 | 18.0312
|  | Solarthermie | 5600 |  | 0.4 | 1240 | 5200 | 3700 | 7.6923 | 13.5135
|  | tiefe Geothermie | 307 |  | 0.02 | 21 | 285 | 160 | 7.7193 | 26.0417
|  | oberflächennahe Geothermie, Umweltwärme 8) | 5990 |  | 0.5 | 487 | 5300 | 2139 | 13.0189 | 49.2598
|  | Summe | 143467 |  | 11 | 39070 | 151194 | 90198 | -5.1107 | 22.5415
| Kraftstoff |  |  | Anteil am Kraftstoffver- brauch 11)
|  | Biodiesel | 24920 |  | 4 | 3541 | 26095 | 34389 | -4.5028 | -8.0394
|  | Pflanzenöl | 205 |  | 0.03 | 36 | 636 | 8750 | -67.7673 | -30.9105
|  | Bioethanol | 9091 |  | 1.5 | 1191 | 8714 | 3417 | 4.3264 | 51.673
|  | Summe | 34216 |  | 5.5 | 4767 | 35444 | 46556 | -3.4646 | -7.956
|  | gesamt | 300869 | EEV 12) | 12.5 | 130108 | 291010 | 224204 | 3.3879 | 9.9323
Zur Stromerzeugung aus Photovoltaik und zur Wärmebereitstellung aus Solarthermie siehe Anhang Absatz 1:
"Die hier veröffentlichten Angaben geben teilweise vorläufige Ergebnisse wieder. Bis zur Veröffentlichung endgültiger Angaben können sich im Vergleich zu früheren Publikationen Änderungen ergeben. Differenzen zwischen den Werten in den Tabellen und den entsprechenden Spalten- beziehungsweise Zeilensummen ergeben sich durch Rundungen."
1) bei Pumpspeicherkraftwerken nur Stromerzeugung aus natürlichem Zufluss
2) biogener Anteil des Abfalls in Abfallverbrennungsanlagen mit 50 Prozent angesetzt
3) überwiegend Holz einschließlich Holzpellets
4) Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des verarbeitenden Gewerbes, nach § 8 EnStatG
5) nach §§ 3 und 5 EnStatG
6) inklusive Pflanzenöl
7) enthält Wert zur Wärmenutzung in den Kläranlagen
8) durch Wärmepumpen nutzbar gemachte erneuerbare Wärme
(Luft/Wasser-, Wasser/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen).
9) bezogen auf den Bruttostromverbrauch 2011 von 605,8 Terawattstunden, nach AGEB [4]
10) EEV für Raumwärme, Warmwasser und sonstige Prozesswärme 2011
von 1.307 Terawattstunden (4.705 Petajoule) nach ZSW [1]
11) bezogen auf den Kraftstoffverbrauch (ohne Flugkraftstoff, Militär und Binnenschifffahrt) 2011
von 621,5 Terawattstunden, ZSW [1] nach BAFA [16]
12) bezogen auf EEV 2011 von 2.415 Terawattstunden (8.692 Petajoule)

## Recherche (hidden)
Die Bundeswaldinventur gibt die Vorrat-Zuwächse im Volumenmaß 'm3' an. Es ist davon auszugehen, dass Festmeter gemeint sind, da es sich bei Raummeter um ein Handelsmaß handelt, das erst im gestapelten Zustand Sinn macht.
Die in Deutschland nutzbare Energieholzmenge ist als Masse in 'tatro' angegeben.
Gesucht ist die Umrechung von m3 in tatro.
Da die Dichte der Holzarten unterschiedlich ist, müssen die Massen getrennt berechnet werden.
[BFH, S. 6]:
Als Biomasse zur Energiegewinnung aus Waldholz gilt das stofflich bisher nicht genutzte Waldholz. Es setzt sich aus Schwachholz und Waldrestholz (Kronenholz) zusammen.
Da regionalisierte Informationen über Kapazitäten, Baumarten- und Sortimentsansprüche der Rohholznachfrager nicht vorliegen, wird pauschal für alle Baumarten und Regionen ein mittlerer Brusthöhendurchmesser von 16 cm mit Rinde als Untergrenze für die stoffliche Verwertung festgelegt. Mögliche Konkurrenzbeziehungen zwischen stofflicher und thermischer Verwertung werden damit in der Untersuchung nicht abgebildet.
[BFH, S. 7]:
In Untersuchungen zum Aufkommen an Biomasse werden Laub und Nadeln regelmäßig aus der Nutzung oberirdischer Biomasse ausgeklammert (KREUTZER, DAUBER, 1980, S. 2; BEMMANN et al., 1997, S. 706; HASCHKE, 1998, S. 806). Dies erfolgt vor allem wegen des hohen Gehalts an Nährelementen in Laub und Nadeln (KRAMER, 1988, S. 43 f.). Bei deren Nutzung würden die Nährstoffe dem Nährstoffkreislauf des Bestandes entzogen werden. In der vorliegenden Studie erfolgt die Nutzung von Laub und Nadeln differenziert nach den unterstellten Bereitstellungsverfahren. In den Fällen, in denen die Hackung der Baumkomponenten notwendigerweise der Fällung folgen muss, können Laub und Nadeln vor dem Hackvorgang nicht aus den Baumkronen entfernt werden.
[BFH, S. 8]:
Bei der Berechnung der Biomasse zur thermischen Verwertung werden lediglich oberirdische Baumkomponenten berücksichtigt. Die Rodung von Stöcken ist sehr aufwendig. Sie hat zudem, wegen der Notwendigkeit, den Bestand zu befahren, Bodenverdichtung auf der gesamten Bestandsfläche zur Folge. In Hanglagen kann Stockrodung Erosionen verursachen (KREUTZER, DAUBER, 1980, S. 2).
[BFH, S. 10]:
Der Großteil des eingesetzten Brennholzes stammt aus Schwachholz und Waldrestholz und ist somit in dem hier ermittelten Energieholzpotenzial enthalten. Der private Brennholzverbrauch besteht neben Schwach- und Waldrestholz jedoch auch aus einem nicht näher bestimmbaren Anteil an Brenn-Schichtholz. Das ist von den Forstverwaltungen bereitgestelltes und verkauftes geschichtetes Holz, das damit nicht in die Kategorie 'nicht verwertetÄ (NV) fällt. Da der Großteil des Schichtholzes an die Holzwerkstoff- und Papierindustrie verkauft wird, wird dieses Sortiment der stofflichen Nutzung zugerechnet und damit in der Berechnung des Energieholzpotenzials nicht berücksichtigt.
[BFH, S. 23]:
Sowohl in Nationalparken als auch in Biosphärenreservaten sind Kernzonen ausgewiesen, in denen land- und forstwirtschaftliche Nutzung untersagt ist. Die Größe der Kernzonen sowie deren Waldanteil variiren vor allem zwischen den einzelnen Nationalparken erheblich. Für Biosphärenreservate gilt die Vorgabe, dass mindestens 3% der Gesamtfläche als Kernzone ausgewiesen sein muss.... Die berücksichtigten Nationalparke und Biosphärenreservate sind ...in der Tabelle 8 aufgelistet (einschließlich der Waldfläche in den Kernzonen).
[BFH, S. 26]:
Die Potenziale sind die unter den zur Zeit vorherrschenden forstlichen Zielsetzungen und gegebenen wirtschaftlichen Randbedingungen in der Forst- und Holzwirtschaft für die thermische Verwertung maximal verfügbaren Mengen an Biomasse aus dem Wald. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit mit einer Mobilisierung des Potenzials gerechnet werden kann, sind die Bereitstellungskosten heranzuziehen.
Tabelle 9 weist ein Potenzial an Energieholz für die Bundesrepublik Deutschland in Höhe von knapp 14 Millionen t atro bei 12 cm unterer Aufarbeitungsgrenze bzw. in Höhe von ca. 16,5 Mio. t atro bei 8 cm unterer Aufarbeitungsgrenze auf. Das Potenzial gliedert sich in knapp 7 Mio. t atro Schwachholz und 9,5 Mio. Waldrestholz.
[KALT2009, S. 474]:
Värnamo-Anlage. Die weltweit erste Demonstrationsanlage zur durckaufgeladenen Wirbeschichtvergasung von Biomasse mit einem Kombi-Prozess zur Gasnutzung in einer Gasturbine und einer Dampfturbine wurde 1993 in Värnamo/Schweden in Betrieb genommen. Der Stromerzeugungswirkungsgrad dieser Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage liegt - bezogen auf das Produktgas - zwischen 40 und 45 % (d. h. bezogen auf die eingesetzte Biomasse von etwa 32 %), wobei sich das Verhältnis zwischen Strom und Wärme zwischen 0,8 und 1,2 bewegt.
http://w1.siemens.com/innovation/de/publikationen/zeitschriften_pictures_of_the_future/pof_herbst_2008/rohstoffe/biomasse.htm

## Versionen (hidden)
#VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stand | fix | Beschreibung
2010-10-27 | fix | Ersterstellung und Integration der Wertetabelle in Technologie.xls V03.02 | 0 | 10 | 10 | 27 | 10 | 27 | 101027,0 | #VALUE! | #VALUE!
2010-02-01 | fix | Veränderungen nach Gespräch mit Herrn Kuprat am 01.02.2010: ??? | 0 | 10 | 2 | 1 | 02 | 01 | 100201,0 | #VALUE! | #VALUE!
2010-03-19 | fix | Zuwachs mit gewichtetem Mittel fit gemacht für GrEsz, zentrale Quellendatei eingeführt | 0 | 10 | 3 | 19 | 03 | 19 | 100319,0 | #VALUE! | #VALUE!
2010-03-20 | fix | Wertetabelle und Vorgehensweise bei Zuwachsfestlegung zweistufig: 1. Bundesland, 2. Zielregion | 0 | 10 | 3 | 20 | 03 | 20 | 100320,0 | #VALUE! | #VALUE!
2010-03-22 | fix | Quellen auf Fixnummern umgestellt | 0 | 10 | 3 | 22 | 03 | 22 | 100322,0 | #VALUE! | #VALUE!
2011-01-07 |  | Neues Verweiskonzept 4c eingeführt, Absätze mit mehreren Werten auseiander genommen. | 0 | 11 | 1 | 7 | 01 | 07 | 110107,0 | #VALUE! | #VALUE!
2011-02-10 |  | Bildung der Versionsnummer automatisiert. | 0 | 11 | 2 | 10 | 02 | 10 | 110210,0 | #VALUE! | #VALUE!
2011-02-13 | fix | Quellenverweise von [Müller B. 2001] auf [Ho70 ] umgestellt. Formeln in TEXT unsichtbar geschaltet und für Anwendung formatiert, Anhänge als pdf mit Hyperlink angehängt, alle Blätter außer TEXT ausgeblendet, Beschriftung Leerzeilen weiss geschaltet. | 0 | 11 | 2 | 13 | 02 | 13 | 110213,0 | #VALUE! | #VALUE!
2011-05-26 | fix | Absolute Links zu Anhang in relative Links geändert. | 0 | 11 | 5 | 26 | 05 | 26 | 110526,0 | #VALUE! | #VALUE!
2013-02-03 |  | EE2011 eingefügt, Statusdaten aktualisiert, Treibstoffgewinnung abgehängt, Differenzierung von Brennholz für Heizwärme und Prozesswärme, Umstellung von Nutzenergie auf Endenergie. | 0 | 13 | 2 | 3 | 02 | 03 | 130203,0 | #VALUE! | #VALUE!
2013-03-06 | fix | Stand fixiert und ausgedruckt. | 0 | 13 | 3 | 6 | 03 | 06 | 130306,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!