## Titel
100prosim
Simulator für 100% EE-Regionen
Komponente Hinweise.xls 03.05
Werkzeug zur einfachen und schnellen Modellierung von Szenarien für '100% Erneuerbare-Energie-Regionen': Standardisiert - Transparent - Interaktiv
1. Systemvoraussetzungen
Voraussetzung für die Nutzung von 100prosim ist ein lauffähig installiertes Microsoft Excel. Entwickelt wurde 100prosim mit der deutschen Version von Microsoft Excel 2003. Lauffähigkeit mit allen späteren aufwärtskompatiblen Excel-Versionen sollte gegeben sein. Unter OpenOffice sind korrekte Anzeige und Funktionsfähigkeit möglicherweise nicht voll gegeben.
2. Bezug und Nutzung
Die Entwicklung von 100prosim erfolgte frei von kommerziellen Abhängigkeiten und Absichten eigenständig durch den Autor. Download und Nutzung der Software sind unter Beachtung der folgenden Bedingung frei: Sämtliche Arbeitsergebnisse müssen eindeutig gekennzeichnet sein, dass sie mit '100prosim' erzeugt wurden.
Eine kurze Rückmeldung zur Registrierung beim Autor ist erwünscht. Dies eröffnet die Möglichkeit, gezielt über Software-Updates zu informieren und ein Kompetenz-Netzwerk der Anwender zu bilden.
Trotz sorgfältiger Entwicklung können Fehler in der Software nicht ausgeschlossen werden, der Autor übernimmt dafür keinerlei Haftung. Annahmen und Festlegungen ohne Quellenangabe erfolgten nach bestem Wissen durch den Autor, Fehleinschätzungen können nicht ausgeschlossen werden. Arbeitsergebnisse, Anregungen und Hinweise zur weiteren Verbesserung werden gern entgegengenommen.
3. Anleitung
Anwendungsmöglichkeiten und Bedienung von 100prosim sind in einem gesonderten Dokument beschrieben: Anleitung.pdf
4. Autor
Hans-Heinrich Schmidt-Kanefendt
info@wattweg.net
http://wattweg.net

## Hinweise
Achtung! Veraltet |  | Hinweise.xls 03.05 | [6 empty] | Prüfung
Kenn. | Hinweise für die Szenario-Gestaltung in Region.xls (zurück mit in Symbolleiste) |  | letzte Änderung | Fest- Nr. | Fest- alt |  |  | Sortierung =Unheil! | 2010-05-02
101 | Autor der Festlegungen für die Zielregion in Region.xls als Urheber des Szenarios. |  | 2009-07-30 | 101 | 100 | 1 | 101 | 1011
102 | Als Zielregion sollte ein klar abgegrenztes und eindeutig benennbares Gebiet gewählt werden, für das möglichst viele Daten verfügbar sind. Vorzugsweise sollten Landkreise als Zielregion gewählt werden, darauf ist die Anleitung zur Datenbeschaffung ausgerichtet. |  | 2009-06-09 | 102 | 104 | 1 | 102 | 1021
103 | Das Regionskurzzeichen dient zur Kennzeichnung von Szenarien, z. B. im Dateinamen. Es sollte nicht mehr als drei Zeichen umfassen und möglichst bereits bekannt sein. Günstig ist beispielsweise das KFZ-Kennzeichen des Landkreises. |  | 2009-06-09 | 103 | 105 | 1 | 103 | 1031
104 | Im Laufe der Zeit können verschiedene Szenarien für eine Region entstehen. Zur eindeutigen Unterscheidbarkeit dient die Kennzeichnung. Sie wird in der Kopfzeile der Szenario-Tabellen angezeigt und sollte nicht zu lang sein, um Textüberlappungen zu vermeiden. Im einfachsten Fall werden Großbuchstaben verwendet. Empfohlen wird die Hinterlegung eines Kommentars zum Szenario (z. B. Ursprungsszenario, Version der Technologiedaten, besondere Merkmale und Unterscheidung zu anderen Szenarien, Zielrichtung, Adressaten, Erkenntnisstand...). Wenn nach einer Herausgabe Änderungen erfolgen sollen, empfiehlt es sich, ein neues Verzeichnis anzulegen, sämtliche Dateien der herausgegebenen Version dorthin zu kopieren, und im neuen Verzeichnis die neue Version zu erstellen. Als erstes sollte in Region.xls ein neue Versionskennung vergeben werden. |  | 2009-07-31 | 104 | 106 | 1 | 104 | 1041
105 | Im Laufe der Zeit wird es neue Erkenntnisse geben, die eine Änderung bestimmter Technologiedaten erforderlich machen. Um allen Anwendern von 100prosim die Aktualisierung Ihrer Szenarien zu ermöglichen, werden von Zeit zu Zeit aktualisierte Fassungen von Technologie.xls herausgegeben, diese Datei ist in ihr Arbeitsverzeichnis zu kopieren (ACHTUNG! Vorher bitte alle geöffneten Excel-Dateien schließen und die bisherige Technologie.xls in anderem Verzeichnis sichern). Dort, wo in Region.xls Verknüpfungen zu den Vorschlägen aus Technologie.xls bestehen (grüne Felder), werden die aktualisierten Daten automatisch wirksam. ACHTUNG! Alle auf Grund von Vorschlägen manuell eingegebenen Daten müssen kontrolliert und ggf. manuell angepasst werden. |  | 2009-08-11 | 105 | 190 | 1 | 105 | 1051
447 | Im Laufe der Zeit wird es neue Erkenntnisse geben, die eine Strukturanpassung der Datei Region.xls erforderlich macht. Um allen Anwendern von 100prosim die Aktualisierung Ihrer Szenarien zu ermöglichen, werden von Zeit zu Zeit aktualisierte Fassungen von Region.xls herausgegeben. Wenn Sie die Aktualisierungen für Ihr bestehendes Szenario nutzen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: |  | 2010-04-30 | 447 |  | 1 | 447 | 4471
| 1. Alle geöffneten Excel-Dateien schließen und vom gesamten Szenario-Verzeichnis inklusive der darin befindlichen Dateien eine Sicherungskopie anlegen. 2. Falls in Ihrem Szenario-Verzeichnis eine Datei Altdaten.xls besteht, diese löschen und Ihre bestehende Region.xls in Altdaten.xls umbenennen. 3. Die neu gelieferte Version von Region.xls in das Szenario-Verzeichnis kopieren. 4. Nacheinander Altdaten.xls und Region.xls im selben Excel-Fenster öffnen. 5. In Region.xls, Registerkarte Parameter, Spalte Altdaten werden jetzt soweit vorhanden Ihre Szenario-Festlegungen angezeigt. Diese sind daraufhin zu kontrollieren, ob Wert und Bedeutung auch in der neuen Version noch gültig sind. Falls ja, kann der Wert in das entsprechende Eingabefeld in Spalte Status/Basis bzw. Ziel kopiert werden. |  |  |  |  | 2 |  | 4472
106 | Anzahl Einwohner in der Region am Ende des Basisjahres, zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10-20): |  | 2009-06-09 | 106 | 107 | 1 | 106 | 1061
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 106 | 1062
107 | Die Annahme zur künftigen Bevölkerungsentwicklung hat starken Einfluss auf den Energiebedarf. Unterschiedliche Entwicklungen sind denkbar: Fortsetzung der Landflucht oder Trendumkehr zur Stadtflucht. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit Szenarien anderer Regionen wird empfohlen, von gleichbleibenden Bevölkerungszahlen auszugehen (ist voreingestellt). |  | 2009-08-12 | 107 | 108 | 1 | 107 | 1071
408 | Für den Deckungsgrad-Maßstab wird es nicht genügen, die Betrachtung auf den tatsächlichen Energieverbrauch vor Ort zu beschränken. Dünn besiedelten Regionen würde es zwar leicht fallen, den relativ niedrigen Energiebedarf von den eigenen Flächen zu decken. Sie würden dies aber nicht tun können ohne die Industriellen Erzeugnisse aus den Ballungszentren. Daher werden sie im Gegenzug Energie dorthin exportieren müssen, was auch der eigenen Wirtschaftskraft zu Gute kommt. Um dem Rechnung zu tragen, kann für die Zielregion statt der tatsächlichen Einwohnerzahl die der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte in Deutschland entsprechende Anzahl Energieverbraucher angesetzt werden, die - gleich, ob sie in der Region wohnen oder außerhalb - mitversorgt werden müssen (siehe auch 157). |  |  | 408 | 192 | 1 | 408
108 | 100prosim betrachtet den Zustand der Energieversorgung zu zwei Zeitpunkten: Den Ist-Zustand heute (Basisjahr) und den Zustand nach Erreichen des 100%-Zieles (Zielzeit). Auf die Betrachtung von Zwischenzielen und Übergangsstrategien wurde bewusst verzichtet, um den Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen der 100% Energie-Region nicht zu verstellen. |  | 2009-06-09 | 108 | 101 | 1 | 108 | 1081
109 | Das Basisjahr ist in 'Technologie.xls' festgelegt worden. Die Regionaldaten zum Istzustand sollten sich möglichst auf dieses Jahr beziehen. Wenn Daten aus dem Basisjahr nicht vorliegen, muss von den verfügbaren Daten aus einem anderen Jahr ausgehend für das Basisjahr geschätzt werden. |  | 2009-06-09 | 109 | 102 | 1 | 109 | 1091
110 | Als Zielzeit ist der Zeitpunkt definiert, zu dem das Ziel einer vollständigen Energieversorgung aus heimischen Quellen erreicht ist. Auf die Festlegung eines bestimmten Jahres wird hier verzichtet. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser Zeitpunkt - erzwungen durch schwindende Vorräte und gravierende Umweltprobleme - in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts erreicht werden muss und kann. |  | 2009-08-11 | 110 | 103 | 1 | 110 | 1101
111 | Gesamtfläche der Region, zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 30, 40): |  | 2009-06-09 | 111 | 109 | 1 | 111 | 1111
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 111 | 1112
112 | Für eine Gegenüberstellung von Basisjahr zu Zielzeit ist es unabdingbar, dass die Betrachtung sich auf ein und dieselbe Fläche bezieht. |  | 2009-06-09 | 112 | 110 | 1 | 112 | 1121
115 | Gebäude- und Freiflächen der Region, zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 30, 50): |  | 2009-06-09 | 115 | 111 | 1 | 115 | 1151
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 115 | 1152
116 | Unterschiedliche Entwicklungen sind denkbar: Weiter fortschreitende Überbauung und Versiegelung oder Trendumkehr zur Rekultivierung wegen steigendem Bedarf an Wald- und Anbauflächen. Beibehaltung der heutigen Fläche käme der Vergleichbarkeit mit Szenarien anderer Regionen zugute (ist voreingestellt). |  | 2009-08-12 | 116 | 112 | 1 | 116 | 1161
120 | Zu den bereits heute mit thermischen Solar- und PV-Anlagen belegten Dachflächen ist die Datenlage meist dünn. Falls die Installierte Leistung oder Einspeisung von PV-Anlagen bekannt ist, kann über 8m2/kWp und über 850 kWh/kWp die belegte Fläche abgeschätzt werden. Wenn für Solarwärme oder PV keine Werte für die Region verfügbar sind, wird automatisch der deutsche Durchschnittswert für solar genutzte Flächen angesetzt (dem liegt die Annahme zugrunde, dass der größte Teil der bisherigen Solaranlagen sich auf Dächern befinden). |  | 2009-08-12 | 120 | 113 | 1 | 120 | 1201
122 | Für solare Nutzung sind Dachflächen erste Wahl. Dafür sprechen die dezentrale, verbrauchernahe Energiegewinnung und die weitgehende Freiheit von Nutzungskonkurenzen. Bevor andere Flächen beansprucht werden, sollten die von ihrer Ausrichtung her geeigneten Dachflächen voll genutzt werden. Bisher sind nur für sehr wenige Regionen entsprechende Daten verfügbar. Wenn dies nicht der Fall ist, besteht die Möglichkeit der Festlegung analog zu einer Referenzregion (voreingestellt ist der Wert für den Landkreis Konstanz). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der Anteil von solar geeigneten Dachflächen an den Gebäude- und Freiflächen in erster Näherung vergleichbar ist. |  | 2009-08-12 | 122 | 114 | 1 | 122 | 1221
125 | Für die solare Nutzung von Freiflächen spricht, dass ihre Größe die Dachflächen um ein Vielfaches übersteigt. Dagegen sprechen Nutzungskonkurenz und erhöhter Konstruktionsaufwand. |  | 2009-06-09 | 125 | 115 | 1 | 125 | 1251
127 | Agrarflächen der Region insgesamt, zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 30, 70): |  | 2009-06-09 | 127 | 116 | 1 | 127 | 1271
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 127 | 1272
128 | Denkbare Entwicklungen: Fortgesetzte Verringerung der Agrarflächen zugunsten der versiegelten Gebäude- und Freiflächen oder Trendumkehr zur Rekultivierung wegen steigendem Bedarf an Anbauflächen. Beibehaltung der heutigen Fläche käme der Vergleichbarkeit mit Szenarien anderer Regionen zugute (ist voreingestellt). |  | 2009-08-12 | 128 | 117 | 1 | 128 | 1281
129 | Getreideanbauflächen der Region für Nahrungs und Futterzwecke, zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 80, 90): |  | 2009-06-09 | 129 | 118 | 1 | 129 | 1291
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 129 | 1292
130 | Es ist zu beachten, dass die Getreideanbauflächen nicht übermäßig zugunsten des Energiepflanzen-Anbaus reduziert werden. Beim Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise könnte die Bedeutung des regionalen Getreideanbaus für Nahrung und Futterzwecke in dem Maß zunehmen, wie die Importe sinken. Außerdem ist mit geringeren Erträgen bei schonenden und langfristig aufrecht zu erhaltenden Anbaumethoden zu rechnen. |  | 2009-06-09 | 130 | 119 | 1 | 130 | 1301
131 | Mit 'Energiepflanzenanbau' wird hier der landwirtschftliche Anbau von Pflanzen bezeichnet, der ausschließlich oder hauptsächlich zur Energiegewinnung betrieben wird. Ausgenommen sind hier Ölfrüchte zur Pflanzenölgewinnung für energetische Nutzung, die in einer eigenen Rubrik gesondert erfasst werden. Der heutige Energiepflanzenanbau wird bisher maßgeblich durch Silomais repräsentiert (andere Energiepflanzen und andere Verwendungen von Silomais sind in der Regel statistisch nicht explizit ausgewiesen und müssen so unberücksichtigt bleiben), zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 80, 100): |  | 2009-07-27 | 131 | 120 | 1 | 131 | 1311
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 131 | 1312
134 | Eine Ausweitung des Energiepflanzenanbaus in der Region findet seine Grenzen im Bedarf an Anbauflächen für Nahrung und Futtermittel. Beim Übergang zu einer insgesamt nachhaltigen Wirtschaftsweise in regionalen Kreisläufen könnte sich dieser Nutzungskonflikt weiter verschärfen, wenn Nahrungs- und Futterimporte wegfallen und bei schonenden und langfristig aufrecht zu erhaltenden Anbaumethoden geringere Erträge zu erzielen sind. In dieser Frage gehen die Ansichten der Fachwelt weit auseinander: Von einem totalen Verzicht (z. B. Solarförderverein e. V.) bis zu Werten von um die 20%. |  | 2009-06-09 | 134 | 121 | 1 | 134 | 1341
136 | Der heutige Ölfruchtanbau wird bisher maßgeblich durch Winterraps repräsentiert (andere Ölfrüchte und andere Verwendungen von Öl aus Winterraps bleiben unberücksichtigt), zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 80, 110): |  | 2009-06-09 | 136 | 122 | 1 | 136 | 1361
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-09 |  |  | 2 | 136 | 1362
139 | Folgende Gründe sprechen für eine drastische Reduzierung des Ölfruchtanbaus für energetische Zwecke: Mit Biogas aus Energiepflanzen lassen sich 2-3fach höhere Energieerträge erzielen; unter den Bedingungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ist beim Ölfruchtanbau mit erheblich geringeren Energieerträgen zu rechnen. |  | 2010-04-30 | 139 | 123 | 1 | 139 | 1391
146 | Folgende Gründe sprechen für eine erhebliche Ausweitung der Windkraft-Nutzung: Nutzungskonkurenz mit Landwirtschaft ist sehr gering, keine stoffliche Umweltbelastung, im Vergleich zu PV und Biomassenutzung kostengünstiger Betrieb, Flächenpotenzial erst zu einem sehr geringen Teil ausgeschöpft. |  | 2009-06-09 | 146 | 125 | 1 | 146 | 1461
148 | Die heutige Waldfläche ist zu beziehen aus der behördlichen Statistik. Anleitung für die Datenbeschaffung (Position 10, 30, 60): |  | 2009-06-11 | 148 | 127 | 1 | 148 | 1481
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-11 |  |  | 2 | 148 | 1482
149 | Unterschiedliche Entwicklungen sind denkbar: Zum Einen sinkende Waldflächen aufgrund des steigenden Bedarfs an Gebäude-/Freiflächen oder Agrarflächen; zum Anderen Ausweitung der Waldflächen, z. B. wegen eines steigenden Bedarfs an Bau- und Energieholz oder aus Klimaschutz-Gründen. Beibehaltung der heutigen Fläche käme der Vergleichbarkeit mit Szenarien anderer Regionen zugute (ist voreingestellt). |  | 2009-08-12 | 149 | 128 | 1 | 149 | 1491
150 | Für nicht forstwirtschaftlich genutzte Flächen existiert keine einheitliche öffentliche Datenquelle. Mögliche Quellen sind ggf. Nationalparkpläne oder die regionale Forstverwaltung. |  | 2009-06-11 | 150 | 129 | 1 | 150 | 1501
151 | Unterschiedliche Entwicklungen sind denkbar: Zum Einen Rückgang der Waldflächen ohne forstwirtschaftliche Nutzung aufgrund des steigenden Bedarfs an Bau- und Energieholz, zum Anderen Ausweitung der Schutzflächen aus Naturschutzgründen. Beibehaltung der heutigen Fläche käme der Vergleichbarkeit mit Szenarien anderer Regionen zugute (ist voreingestellt). |  | 2009-06-11 | 151 | 130 | 1 | 151 | 1511
154 | Falls die forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen bekannt sind, können sie direkt eingetragen werden. Voreingestellt ist die Errechnung aus gesamter Waldfläche abzüglich der nicht forstwirtschaftlich genutzten Schutzflächen. |  | 2009-06-12 | 154 | 131 | 1 | 154 | 1541
155 | Voreingestellt ist die Errechnung aus gesamter Waldfläche abzüglich der nicht forstwirtschaftlich genutzten Schutzflächen. |  | 2009-06-12 | 155 | 132 | 1 | 155 | 1551
157 | 100% Energie-Regionen zielen auf eine vollständige Abdeckung des Energiebedarfs aus erneuerbaren heimischen Quellen. Potenzialbetrachtungen zeigen die Beiträge der einzelnen Quellen und Technologien zur Bedarfsdeckung. Wenn zur Bestimmung der Deckungsbeiträge die absoluten Energieerträge mit dem Energiebedarf ins Verhältnis gesetzt werden, bestimmt letzterer ganz wesentlich die resultierenden Prozentwerte. Folgendes ist dabei zu beachten: |  | 2009-06-12 | 157 | 133 | 1 | 157 | 1571
| - Anstatt über die Höhe des künftigen Energiebedarfs zu spekulieren, wird der heutige Energieverbrauch als Maß genommen. |  | 2009-06-12 |  |  | 2 | 157 | 1572
| Zumindes ein Teil dieses Bedarfs kann in jedem Fall aus erneuerbaren Quellen der Region gedeckt werden. Wenn sich herausstellt, dass das Angebot zur vollständigen Deckung nicht ausreicht, muss der fehlende Teil durch Effizienz- und Suffizienz-Maßnahmen eingespart werden. |  | 2009-06-12 |  |  | 3 | 157 | 1573
| Da in der Regel geeignete Verbrauchsdaten aus der Region nicht verfügbar sind, wird vom deutschen Durchschnittsverbrauch pro Einwohner über die Einwohnerzahl auf die Region hochgerechnet. |  | 2009-06-12 |  |  | 4 | 157 | 1574
| - Für den Energiebedarf sind in 100prosim je nach Zielrichtung unterschiedliche Ansätze in 5 Stufen wählbar, für die jeweils statistische Daten verfügbar sind: |  | 2010-04-30 |  |  | 5 | 157 | 1575
| 1. Der Energiebedarf privater Haushalte wird angesetzt, wenn es um die Bedarfsdeckung einzelner Häuser oder reiner Wohnsiedlungen geht. |  | 2009-06-12 |  |  | 6 | 157 | 1576
| 2. Der Energiebedarf von Gewerbe, Handel und Dienstleistern wird dazu genommen, wenn es um die Bedarfsdeckung ländlicher Ortschaften geht, zum Beispiel bei Bioenergiedörfern. |  | 2009-06-12 |  |  | 7 | 157 | 1577
| 3. Der Energiebedarf der Industrie wird dazu genommen, wenn es um die Bedarfsdeckung der ortsfesten Einrichtungen ganzer Regionen (in der Regel Landkreise) geht. |  | 2009-06-12 |  |  | 8 | 157 | 1578
| 4. Der Energiebedarf des Verkehrs wird dazu genommen, wenn es um die komplette Abdeckung aller heute mit Energie abgedeckten Leistungen in der Zielregion geht. |  | 2009-06-12 |  |  | 9 | 157 | 1579
| In Stufe 1 werden somit die höchsten Abdeckungswerte erreicht. Von Stufe zu Stufe sind die Abdeckungswerte geringer, allerdings auch realistischer im Sinne des 100%-Gedankens. |  | 2009-06-12 |  |  | 10 | 157 | 1580
| 5. Allerdings wird es nicht genügen, die Betrachtung auf den tatsächlichen Energieverbrauch vor Ort zu beschränken. Dünn besiedelten Regionen würde es zwar leicht fallen, den relativ niedrigen Energiebedarf von den eigenen Flächen zu decken. Sie würden dies aber nicht tun können ohne die Industriellen Erzeugnisse aus den Ballungszentren. Daher werden sie im Gegenzug Energie dorthin exportieren müssen, was auch der eigenen Wirtschaftskraft zu Gute kommt. Um dem Rechnung zu tragen, wird für die Zielregion statt der tatsächlichen Einwohnerzahl die der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte in Deutschland entsprechende Anzahl Energieverbraucher angesetzt, die - gleich, ob sie in der Region wohnen oder außerhalb - mitversorgt werden müssen. |  | 2010-04-30 |  |  | 11 | 157 | 1581
162 | Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus Solarwärme und Solarstrom immer 100 % der gesamten Solarfläche beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt. |  | 2009-08-07 | 162 | 135 | 1 | 162 | 1621
100% Nutzanteil bedeutet: Die für Solarwärme- und Solarstromnutzung ausgewiesene Dach- und Freifläche wird auch vollständig genutzt. Nutzanteil dient in diesem Fall ausschließlich zur Verteilung der Gesamtfläche auf die unterschiedlichen Nutzungstechnologien.
164 | Zu den bereits heute mit thermischen Solar- und PV-Anlagen belegten Dachflächen ist die Datenlage meist dünn. Falls die Installierte Leistung oder Einspeisung von PV-Anlagen bekannt ist, kann über 8m2/kWp und über 850 kWh/kWp die belegte Fläche abgeschätzt werden. Wenn für Solarwärme oder PV keine Werte für die Region verfügbar sind, wird automatisch der deutsche Durchschnittswert für solar genutzte Flächen angesetzt (dem liegt die Annahme zugrunde, dass der größte Teil der bisherigen Solaranlagen sich auf Dächern befinden). | 0 | 2009-08-12 | 164 | 113 | 1 | 164 | 1641
171 | Welcher Anteil Solarwärme und Solarstrom jeweils an den mit solarer Nutzung in Anspruch genommenen Flächen haben sollen, kann frei gewählt werden. Der voreingestellte Wert aus dem Referenz-Szenario für den Landkreis Konstanz kann überschrieben werden. Gesichtspunkte zur Festlegung des Nutzanteils: |  | 2009-08-07 | 171 | 137 | 1 | 171 | 1711
| 1. Solarwärme-Nutzung steht in Flächenkonkurenz mit Solarstrom-Nutzung. |  | 2009-08-07 |  |  | 2 | 171 | 1712
| 2. Mit Solarkollektoren lässt sich gegenüber Photovoltaik ein Mehrfaches an Energie pro m2 ernten, die Technik ist einfacher und preiswerter, die erzeugte Wärme ist besser speicherbar als Strom. |  | 2009-06-13 |  |  | 3 | 171 | 1713
| 3. Die erzeugte Wärme ist im Gegensatz zu Strom nur über sehr kurze Strecken transportfähig, deswegen sollten Gebäude mit Wärmebedarf vorrangig mit Solarkollektoren ausgestattet werden. |  | 2009-06-13 |  |  | 4 | 171 | 1714
| Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus Solarwärme und Solarstrom immer 100 % der gesamten Solarfläche beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt. |  | 2009-08-07 |  |  | 5 | 171 | 1715
174 | Als Vorlage für den in der Zielregion erreichbare Energieertrag dient der Wert aus dem Referenz-Szenario für den Landkreis Konstanz, entsprechend der regionalen Unterschiede der Sonneneinstrahlung angepasst. Für diese Anpassung werden die Solarstromerträge in Zielregion und Referenzregion ins Verhältnis gesetzt. Anleitung für die Datenbeschaffung (Pos. 200): |  | 2009-06-12 | 174 | 140 | 1 | 174 | 1741
| RegionaldatenBeschaffung.xls |  | 2009-06-12 |  |  | 2 | 174 | 1742
177 | Der aus dem Referenz-Szenario für den Landkreis Konstanz abgeleitete Wert für den Solarwärme Energieertrag in der Zielregion ist voreingestellt und kann in der Regel so bleiben. Falls präzisere Werte vorliegen, kann die Voreinstellung überschrieben werden. |  | 2009-06-12 | 177 | 143 | 1 | 177 | 1771
178 | Für dern Solarwärme-Energieertrag wird zunächst davon ausgegangen, dass der Wert zur Zielzeit unverändert gegenüber heute ist. Die Übernahme des Wertes von 2007 ist voreingestellt, kann aber bei Bedarf überschrieben werden. Bei Annahme eines höheren Wertes sollte bedacht werden, dass Leistungssteigerungen durch mögliche technische Fortschritte aufgrund veränderter Wirtschaftsbedingungen in einer nachhaltigen regionalen Kreislaufwirtschaft nicht einlösbar sein könnten. |  | 2009-06-12 | 178 | 144 | 1 | 178 | 1781
181 | Zu den bereits heute mit thermischen Solar- und PV-Anlagen belegten Dachflächen ist die Datenlage meist dünn. Falls die Installierte Leistung oder Einspeisung von PV-Anlagen bekannt ist, kann über 8m2/kWp und über 850 kWh/kWp die belegte Fläche abgeschätzt werden. Wenn für Solarwärme oder PV keine Werte für die Region verfügbar sind, wird automatisch der deutsche Durchschnittswert für solar genutzte Flächen angesetzt (dem liegt die Annahme zugrunde, dass der größte Teil der bisherigen Solaranlagen sich auf Dächern befinden). | 0 | 2009-08-12 | 181 | 113 | 1 | 181 | 1811
188 | Welcher Anteil der für solare Nutzung geeigneten Dachflächen mit PV für Solarstromerzeugung belegt werden soll, kann frei gewählt werden. Der voreingestellte Wert aus dem Referenz-Szenario für den Landkreis Konstanz kann überschrieben werden. Gesichtspunkte zur Festlegung des Nutzanteils: |  | 2009-06-13 | 188 | 154 | 1 | 188 | 1881
| 1. Solarstrom-Nutzung steht in Flächenkonkurenz mit Solarwärme-Nutzung. |  | 2009-08-07 |  |  | 2 | 188 | 1882
| 2. Vorteil von Solarstrom gegenüber Solarwärme ist die universelle Nutzungsmöglichkeit der hochwertigen Energieform Strom und die hervorragende Transportfähigkeit. Vorrangig sollten die Dachflächen aber mit Solarwärmentuzung für den Eigenbedarf ausgestattet werden. |  | 2009-06-13 |  |  | 3 | 188 | 1883
| 3. Vergleich PV-Anlagen mit großen Windkraftanlagen: Vorteilhaft sind Langlebigkeit, Geräusch- und Bewegungslosigkeit. Nachteilig ist, dass Nachts kein Strom und in der dunklen, kalten Jahreszeit nur wenig produziert wird. Die Investitionskosten liegen bei einem Vielfachen gegenüber Windkraft, der Abstand wird zwar geringer, es ist aber nicht zu erwarten, dass die Kosten in absehbarer Zeit in die Größenordnung von Windkraft kommen. |  | 2009-06-13 |  |  | 4 | 188 | 1884
| Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus Solarwärme und Solarstrom immer 100 % der gesamten Solarfläche beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt. |  |  |  |  | 5 | 188 | 1885
192 | Der aus dem Referenz-Szenario für den Landkreis Konstanz abgeleitete Wert für den Solarwärme Energieertrag in der Zielregion ist voreingestellt und kann in der Regel so bleiben. Wenn präzisere Werte vorliegen, kann die Voreinstellung überschrieben werden. |  | 2009-06-13 | 192 | 158 | 1 | 192 | 1921
193 | Für den Solarwärme-Energieertrag wird zunächst davon ausgegangen, dass der Wert zur Zielzeit unverändert gegenüber heute ist. Die Übernahme des Wertes von 2007 ist voreingestellt, kann aber bei Bedarf überschrieben werden. Bei Annahme eines höheren Wertes sollte bedacht werden, dass Leistungssteigerungen durch mögliche technische Fortschritte aufgrund veränderter Wirtschaftsbedingungen in einer nachhaltigen regionalen Kreislaufwirtschaft nicht einlösbar sein könnten. |  | 2009-06-13 | 193 | 159 | 1 | 193 | 1931
196 | Im Fall Windkraft ist der Nutzanteil immer 100%, da zurzeit in den Windparkflächen keine konkurierenden Nutzungsmöglichkeiten bestehen. |  | 2010-04-30 | 196 | 160 | 1 | 196 | 1961
197 | Im Fall Windkraft ist der Nutzanteil immer 100%, da konkurierende Nutzungs-Möglichkeiten in den Windparkflächen aus heutiger Sicht nicht zu erwarten sind. |  | 2009-08-12 | 197 | 160 | 1 | 197 | 1971
202 | Die mittlere Windstärke einer Region kann z. B. überschlägig ermittelt werden aufgrund von Karten in: |  | 2009-08-12 | 202 | 161 | 1 | 202 | 2021
| "WIND ENERGY MARKET 2009", Bundesverband WindEnergie e. V., zu beziehen: |  |  |  |  | 2 | 202 | 2022
| http://www.wind-energie.de/de/shop/bwe-marktuebersicht/marktuebersicht-2009/ |  |  |  |  | 3 | 202 | 2023
| Es ist anhand der farbigen Flächen jeweils die Windgeschwindigkeits-Stufe zu ermitteln, die in der betreffenden Region vorherrscht. Herrscht eine Farbe vor, sollte der Mittelwert des dafür angegebenen Intervalls gewählt werden (z. B. rot entspricht 7,0 - 8,0 m/s, Mittelwert = 7,5 m/s). Herrschen zwei Farben vor, sollte der Grenzwert zwischen diesen Farben gewählt werden. Eng begrenzte Gebiete mit höheren Geschwindigkeiten fallen wegen der kleinen Fläche für das Gesamtpotenzial der Region nicht sonderlich ins Gewicht und sollten unberücksichtigt bleiben. Zu beachten ist, dass die Windenergie mit der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit wächst und daher schon durch kleine Abweichungen gravierende Fehler entstehen. Im Einzelfall können Werte erfragt werden bei Hans-Heinrich Schmidt-Kanefendt, info@wattweg.net |  |  |  |  | 4 | 202 | 2024
205 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. |  | 2009-08-12 | 205 | 162 | 1 | 205 | 2051
206 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. |  | 2009-08-12 | 206 | 162 | 1 | 206 | 2061
208 | Die von Windparks belegten Flächen wird geschätzt aufgrund der installierten Leistung multipliziert mit einer exemplarisch angenommenen Volllaststundenzahl, dividiert durch den Energieetrag in der Zielregion. Falls die installierte Leistung nicht verfügbar ist, lässt sich diese überschlägig durch Zählen der Anlagen ermitteln. Die heute in Betrieb befindlichen Anlagen lassen sich dazu mit guter Näherung einer von zwei Leistungsklassen zuordnen: 0,5 MW mit ca. 40m Rotordurchmesser und 2 MW mit 80m Rotordurchmesser. |  | 2010-04-30 | 208 | 124 | 1 | 208 | 2081
213 | Für die genaue Bestimmung des Wasserkraft-Potenzials sind eine Reihe von regionalen Daten erforderlich, die in der Regel nicht einfach verfügbar sind (z. B. nutzbare Wassermengen und Gefälle der Fließgewässer). Für diesen Fall ist vorgesehen, behelfsweise die Werte des Bundeslandes anzusetzen, in dem die Zielregion liegt. Falls eigene Daten verfügbar sind, bitte (eigene Daten verfügbar) auswählen. |  | 2009-07-13 | 213 | 163 | 1 | 213 | 2131
217 | Der Energieertrag von Wasserkraft ist auf das technische Potenzial bezogen, mit künftig 100% Nutz-Anteil wäre demnach dieses technische Potenzial voll ausgeschöpft. Da das technische Potenzial heute noch nicht ausgeschöpft ist, liegt der heutige Nutz-Anteil unter 100%, die Differenz zu 100% kennzeichnet den Spielraum für die Ausweitung der Wasserkraft-Nutzung. Soweit keine geeigneteren Daten aus der Region verfügbar sind, wird empfohlen, pauschal den Nutz-Anteil für das Bundesland anzusetzen, in dem die Zielregion liegt (ist voreingestellt). |  | 2009-08-13 | 217 | 163 | 1 | 217 | 2171
218 | Der Energieertrag von Wasserkraft ist auf das technische Potenzial bezogen, mit künftig 100% Nutz-Anteil wäre demnach dieses technische Potenzial voll ausgeschöpft (ist voreingestellt). Ein höherer Wert als 100% ist unrealistisch. Wenn der Ausschöpfung des technischen Potenzials andere Belange (z. B. Naturschutz) entgegenstehen, kann dies allerdings zu niedrigeren Werten als 100% führen. |  | 2009-08-13 | 218 | 163 | 1 | 218 | 2181
221 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden (ist voreingestellt). - Falls die jährlich in der Zielregion aus Wasserkraft bereitgestellte Energiemenge bekannt ist, kann der heutige Energieertrag folgendermaßen berechnet werden: Energieertrag= Energie [MWh/a] / Zielregion-Gesamtfläche [ha] - Falls die in der Zielregion installierte Wasserkraft-Leistung bekannt ist, kann der heutige Energieertrag folgendermaßen berechnet werden: Energieertrag = install. Leistung [MW] * Auslastung [h/a] / Zielreg.-Gesamtfl. [ha] Bei einer durchschnittlichen Auslastung deutscher Kraftwerke von 5.149 h/a (Volllaststunden, Recherche siehe Arbeitsblatt 'Wasserkraft') in 2007 ist ein Ansatz von 5.000 h/a realistisch. |  | 2009-08-13 | 221 | 166 | 1 | 221 | 2211
222 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollte der Status-Wert unverändert übernommen werden (ist voreingestellt). |  | 2009-08-12 | 222 | 166 | 1 | 222 | 2221
430 | Für eine grobe Bestimmung des Holzenergie-Potenzials genügt die Auswahl des Bundeslandes (ist voreingestellt). Allerdings sind nur für die alten Bundesländer Daten verfügbar, ggf. Land mit ähnlichen Wachstumsbedingungen wählen. Falls für die Zielregion genauere Daten verfügbar sind, können die Folgezeilen zur Berechnung des Massenzuwachses benutzt werden. |  | 2010-03-15 | 430 |  | 1 | 430 | 4301
432 | Falls genauere Daten für die Zielregion verfügbar sind, ist hier der oben errechnete Massenzuwachs relativ zum deutschen Schnitt zu übernehmen, andernfalls ist der Wert für das passende Bundesland ganz oben zu übernehmen. |  | 2010-05-01 | 432 |  | 1 | 432 | 4321
433 | Solange keine belastbaren Daten zur künftigen Entwicklung des Massenzuwachses unter den Bedingungen des Klimawandels vorliegen, sollte der Statuswert unverändert übernommen werden (ist voreingestellt). |  | 2010-05-01 | 433 |  | 1 | 433 | 4331
230 | Falls der gegenwärtige Nutzanteil nicht bekannt ist, kann der deutsche Durchschnittswert angesetzt werden (ist voreingestellt). Alternativ kann der Parameter als unbekannt gekennzeichnet werden durch Eingabe von '- Für die Bewertung des Zukunftsszenarios ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. |  | 2009-07-25 | 230 | 168 | 1 | 230 | 2301
231 | Wenn die Summe aller künftigen Nutz-Anteile für Holz (Kessel, Verstromung, Pryrolyse) die Empfehlung überschreitet, werden zur Warnung alle relevanten Eingabefelder orange gefärbt (s. Vertretbarer Nutz-Anteil). |  | 2009-07-25 | 231 | 167 | 1 | 231 | 2311
234 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 234 | 166 | 1 | 234 | 2341
235 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 235 | 166 | 1 | 235 | 2351
238 | Falls der gegenwärtige Nutzanteil nicht bekannt ist, kann der deutsche Durchschnittswert angesetzt werden (ist voreingestellt). Alternativ kann der Parameter als unbekannt gekennzeichnet werden durch Eingabe von '- Für die Bewertung des Zukunftsszenarios ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. | 0 | 2009-07-25 | 238 | 168 | 1 | 238 | 2381
239 | Wenn die Summe aller künftigen Nutz-Anteile für Holz (Kessel, Verstromung, Pryrolyse) die Empfehlung überschreitet, werden zur Warnung alle relevanten Eingabefelder orange gefärbt (s. Vertretbarer Nutz-Anteil). | 0 | 2009-07-25 | 239 | 167 | 1 | 239 | 2391
242 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 242 | 166 | 1 | 242 | 2421
243 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 243 | 166 | 1 | 243 | 2431
246 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 246 | 166 | 1 | 246 | 2461
247 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 247 | 166 | 1 | 247 | 2471
250 | Falls der gegenwärtige Nutzanteil nicht bekannt ist, kann der deutsche Durchschnittswert angesetzt werden (ist voreingestellt). Alternativ kann der Parameter als unbekannt gekennzeichnet werden durch Eingabe von '- Für die Bewertung des Zukunftsszenarios ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. | 0 | 2009-07-25 | 250 | 168 | 1 | 250 | 2501
251 | Wenn die Summe aller künftigen Nutz-Anteile für Holz (Kessel, Verstromung, Pryrolyse) die Empfehlung überschreitet, werden zur Warnung alle relevanten Eingabefelder orange gefärbt (s. Vertretbarer Nutz-Anteil). | 0 | 2009-07-25 | 251 | 167 | 1 | 251 | 2511
254 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 254 | 166 | 1 | 254 | 2541
255 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 255 | 166 | 1 | 255 | 2551
263 | Falls der gegenwärtige Nutzanteil nicht bekannt ist, kann der deutsche Durchschnittswert angesetzt werden (ist voreingestellt). Alternativ kann der Parameter als unbekannt gekennzeichnet werden durch Eingabe von '- Für die Bewertung des Zukunftsszenarios ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. | 0 | 2009-07-25 | 263 | 168 | 1 | 263 | 2631
264 | Wenn die Summe aller künftigen Nutz-Anteile für Stroh (Kessel, Verstromung, Pryrolyse) die Empfehlung überschreitet, werden zur Warnung alle relevanten Eingabefelder orange gefärbt (s. Vertretbarer Nutz-Anteil). |  | 2009-07-26 | 264 | 169 | 1 | 264 | 2641
267 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 267 | 166 | 1 | 267 | 2671
268 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 268 | 166 | 1 | 268 | 2681
271 | Falls der gegenwärtige Nutzanteil nicht bekannt ist, kann der deutsche Durchschnittswert angesetzt werden (ist voreingestellt). Alternativ kann der Parameter als unbekannt gekennzeichnet werden durch Eingabe von '- Für die Bewertung des Zukunftsszenarios ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. | 0 | 2009-07-25 | 271 | 168 | 1 | 271 | 2711
272 | Wenn die Summe aller künftigen Nutz-Anteile für Stroh (Kessel, Verstromung, Pryrolyse) die Empfehlung überschreitet, werden zur Warnung alle relevanten Eingabefelder orange gefärbt (s. Vertretbarer Nutz-Anteil). | 0 | 2009-07-26 | 272 | 169 | 1 | 272 | 2721
275 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 275 | 166 | 1 | 275 | 2751
276 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 276 | 166 | 1 | 276 | 2761
279 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 279 | 166 | 1 | 279 | 2791
280 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 280 | 166 | 1 | 280 | 2801
283 | Falls der gegenwärtige Nutzanteil nicht bekannt ist, kann der deutsche Durchschnittswert angesetzt werden (ist voreingestellt). Alternativ kann der Parameter als unbekannt gekennzeichnet werden durch Eingabe von '- Für die Bewertung des Zukunftsszenarios ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. | 0 | 2009-07-25 | 283 | 168 | 1 | 283 | 2831
284 | Wenn die Summe aller künftigen Nutz-Anteile für Stroh (Kessel, Verstromung, Pryrolyse) die Empfehlung überschreitet, werden zur Warnung alle relevanten Eingabefelder orange gefärbt (s. Vertretbarer Nutz-Anteil). | 0 | 2009-07-26 | 284 | 169 | 1 | 284 | 2841
287 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 287 | 166 | 1 | 287 | 2871
288 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 288 | 166 | 1 | 288 | 2881
290 | Mit 'Energiepflanzen' werden hier alle die landwirtschftlich angebauten Pflanzen bezeichnet, die ausschließlich oder hauptsächlich zur Energiegewinnung dienen. Ausgenommen sind hier Ölfrüchte zur Pflanzenölgewinnung für energetische Nutzung, die in einer eigenen Rubrik gefasst sind. Die energetische Verwertung biogener Abfälle der Region ist hier nicht explizit berücksichtigt, wegen des wesentlich geringeren Energieertrags (der Hauptteil der in den Feldfrüchten enthaltenen Energie wird über das Futter vom Vieh und über die Nahrung vom Menschen umgesetzt) dürften die Beiträge im Vergleich mit Energiepflanzen nicht sonderlich hoch sein. Die energetische Verwertung von Bioabfällen kann als stille Reserve zur Teilentlastung der Agrarflächem von Energiepflanzenanbau angesehen werden (Thema wird weiter verfolgt). |  | 2010-05-01 | 290 | 170 | 1 | 290 | 2901
291 | Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus den verschiedenen Gewinnungs-Technologien (Biogas direkt, Biogas verstromt, Biogas komprimiert, Alkohol, BTL) immer 100 % der gesamten Energiepflanzenfläche beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt (s. Nutzanteil Energiepflanzen insgesamt). |  | 2009-07-27 | 291 | 171 | 1 | 291 | 2911
292 | Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus den verschiedenen Gewinnungs-Technologien (Biogas direkt, Biogas verstromt, Biogas komprimiert, Alkohol, BTL) immer 100 % der gesamten Energiepflanzenfläche beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt (s. Nutzanteil Energiepflanzen insgesamt). | 0 | 2009-07-27 | 292 | 171 | 1 | 292 | 2921
293 | Biogas bietet gegenüber Alkohol-Gewinnung und Verflüssigung den Vorteil eines höheren Energieertrags und einer besseren Kreislaufverträglichkeit der Reststoffe. |  | 2009-07-27 | 293 | 172 | 1 | 293 | 2931
295 | Die Direktnutzung von Biogas, die durch Einspeisung in das Gasnetz möglich wird, war im Bezugsjahr 2007 von ersten Versuchen abgesehen noch ohne Bedeutung, somit dürfte für alle Regionen ein Nutz-Anteil von 0% gelten. |  | 2009-07-27 | 295 | 173 | 1 | 295 | 2951
| Zu beachten ist auch der Hinweis 292. |  |  |  |  | 2 | 295 | 2952
296 | Die direkte Nutzung von Biogas (s. dazu Hinweis 295) ist der Verstromung vorzuziehen, wegen des deutlich höheren Energieertrags durch Fortfall der Umwandungsverluste. Verstromung kann aber zum Ausgleich von fehlendem Windstrom während Flauteperioden bzw. fehlendem Solarstrom nachts sinnvoll sein, wobei hier die gute Speicherfähigkeit des Biogases zum Tragen kommt. |  | 2009-07-27 | 296 | 174 | 1 | 296 | 2961
| Zu beachten ist auch der Hinweis 292. |  |  |  |  | 2 | 296 | 2962
299 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 299 | 166 | 1 | 299 | 2991
300 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 300 | 166 | 1 | 300 | 3001
302 | Die Verstromung von Biogas war im Bezugsjahr 2007 die vorherrschende Nutzungsform für Energiepflanzen, so dass bis auf wenige regionale Ausnahmen (Abgabe von komprimiertem Biogas in Biogas-Tankstellen, BTL-Versuche, Alkohol-Gewinnung) 100% gelten dürfte. |  | 2009-07-27 | 302 | 175 | 1 | 302 | 3021
| Zu beachten ist auch der Hinweis 292. |  |  |  |  | 2 | 302 | 3022
303 | Die direkte Nutzung von Biogas (s. dazu Hinweis 295) ist der Verstromung vorzuziehen, wegen des deutlich höheren Energieertrags durch Fortfall der Umwandungsverluste. Verstromung kann aber zum Ausgleich von fehlendem Windstrom während Flauteperioden bzw. fehlendem Solarstrom nachts sinnvoll sein, wobei hier die gute Speicherfähigkeit des Biogases zum Tragen kommt. | 0 | 2009-07-27 | 303 | 174 | 1 | 303 | 3031
| Zu beachten ist auch der Hinweis 292. |  |  |  |  | 2 | 303 | 3032
306 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 306 | 166 | 1 | 306 | 3061
307 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 307 | 166 | 1 | 307 | 3071
310 | Wenn keine genaueren Erhebungen für die Region vorliegen, sollte hier der Energieertrag 0 angenommen werden (ist voreingestellt). Begründung: Im Bezugsjahr 2007 gab es für die wenigsten in Betrieb befindlichen Biogasanlagen ein Wärmenutzungskonzept, noch seltener war die Versorgung vorher fossil betriebener Verbraucher. |  | 2009-08-12 | 310 | 180 | 1 | 310 | 3101
311 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 311 | 166 | 1 | 311 | 3111
313 | Die Verwendung von komprimiertem Biogas als Treibstoff war im Bezugsjahr 2007 bis auf wenige Ausnahmen nicht relevant, für die meisten Regionen dürfte somit ein Nutz-Anteil von 0% gelten. |  | 2009-07-27 | 313 | 176 | 1 | 313 | 3131
| Zu beachten ist auch der Hinweis 292. |  |  |  |  | 2 | 313 | 3132
314 | Die Gewinnung von Treibstoff aus Energie- bzw. Ölpflanzenanbau wird vermutlich auch in Zukunft kaum eine größere Bedeutung erlangen: Wegen der begrenzten, zur Ernährung in Konkurenz stehenden Flächen, den im Vergleich zum Solarstrom geringen Energieerträgen und der niedrigen Wirkungsgrade der damit gespeisten Verbrennungsmotoren könnte der heutige Mobilitätsbedarf nicht im entferntesten befriedigt werden. Für den überwiegenden Teil der Mobilitäts- und Transportleistung wird somit ohnehin ein grundlegender Technologiewechsel erforderlich sein, nach heutigem Stand scheint der Elektroantrieb am aussichtsreichsten. Unter diesem Blickwinkel erscheint es wenig sinnvoll, durch Beibehalten veralteter Technik für einen relativ kleinen Teil der Mobilitäts- und Transportleistung die landwirtschaftlichen Potenziale erheblich zu belasten. |  | 2009-07-27 | 314 | 177 | 1 | 314 | 3141
317 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 317 | 166 | 1 | 317 | 3171
318 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 318 | 166 | 1 | 318 | 3181
320 | Die Herstellung von Alkohol aus regionalem Energiepflanzenanbau als Treibstoff war im Bezugsjahr 2007 in Deutschland nicht relevant, ein Nutz-Anteil von 0% dürfte somit allgemein zutreffen. |  | 2009-07-27 | 320 | 178 | 1 | 320 | 3201
321 | Die Gewinnung von Treibstoff aus Energie- bzw. Ölpflanzenanbau wird vermutlich auch in Zukunft kaum eine größere Bedeutung erlangen: Wegen der begrenzten, zur Ernährung in Konkurenz stehenden Flächen, den im Vergleich zum Solarstrom geringen Energieerträgen und der niedrigen Wirkungsgrade der damit gespeisten Verbrennungsmotoren könnte der heutige Mobilitätsbedarf nicht im entferntesten befriedigt werden. Für den überwiegenden Teil der Mobilitäts- und Transportleistung wird somit ohnehin ein grundlegender Technologiewechsel erforderlich sein, nach heutigem Stand scheint der Elektroantrieb am aussichtsreichsten. Unter diesem Blickwinkel erscheint es wenig sinnvoll, durch Beibehalten veralteter Technik für einen relativ kleinen Teil der Mobilitäts- und Transportleistung die landwirtschaftlichen Potenziale erheblich zu belasten. | 0 | 2009-07-27 | 321 | 177 | 1 | 321 | 3211
324 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 324 | 166 | 1 | 324 | 3241
325 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 325 | 166 | 1 | 325 | 3251
327 | Die thermo-chemische Verflüssigung von regional angebauten Energiepflanzen zur Herstellung von Treibstoffen (BTL) war im Bezugsjahr 2007 in Deutschland nicht relevant, ein Nutz-Anteil von 0% dürfte somit allgemein zutreffen. |  | 2010-05-01 | 327 | 179 | 1 | 327 | 3271
328 | Die Gewinnung von Treibstoff aus Energie- bzw. Ölpflanzenanbau wird vermutlich auch in Zukunft kaum eine größere Bedeutung erlangen: Wegen der begrenzten, zur Ernährung in Konkurenz stehenden Flächen, den im Vergleich zum Solarstrom geringen Energieerträgen und der niedrigen Wirkungsgrade der damit gespeisten Verbrennungsmotoren könnte der heutige Mobilitätsbedarf nicht im entferntesten befriedigt werden. Für den überwiegenden Teil der Mobilitäts- und Transportleistung wird somit ohnehin ein grundlegender Technologiewechsel erforderlich sein, nach heutigem Stand scheint der Elektroantrieb am aussichtsreichsten. Unter diesem Blickwinkel erscheint es wenig sinnvoll, durch Beibehalten veralteter Technik für einen relativ kleinen Teil der Mobilitäts- und Transportleistung die landwirtschaftlichen Potenziale erheblich zu belasten. | 0 | 2009-07-27 | 328 | 177 | 1 | 328 | 3281
331 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 331 | 166 | 1 | 331 | 3311
332 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 332 | 166 | 1 | 332 | 3321
335 | Die Aufteilung des in der Region erzeugten Pflanzenöls auf Direktnutzung als Treibstoff (PÖL, Biodiesel) und Verstromung in BHKW erfolgt automatisch entsprechend den deutschen Durchschnittswerten, da geeignete regionspezifische Daten in den wenigsten Fällen verfügbar sein dürften. |  | 2009-08-11 | 335 | 182 | 1 | 335 | 3351
| Falls der Verbrauch von Pflanzenöl für Kraftstoffe und Verstromung in der Region (ermittelt aus den deutschen pro-Kopf-Werten) wegen der importierten Mengen die Erzeugung übersteigt, wird dies durch einen Nutz-Anteil von größer 100% dargestellt. |  | 2010-05-01 |  |  | 2 | 335 | 3352
336 | Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus den verschiedenen Gewinnungs-Technologien (direkt, verstromt) maximal 100 % der gesamten Energiepflanzenfläche beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt (s. Nutzanteil Energiepflanzen insgesamt). |  | 2009-07-27 | 336 | 181 | 1 | 336 | 3361
343 | Die Aufteilung des in der Region erzeugten Pflanzenöls auf Direktnutzung als Treibstoff (PÖL, Biodiesel) und Verstromung in BHKW erfolgt automatisch entsprechend den deutschen Durchschnittswerten, da geeignete regionspezifische Daten in den wenigsten Fällen verfügbar sein dürften. | 0 | 2009-08-11 | 343 | 182 | 1 | 343 | 3431
| Falls der Verbrauch von Pflanzenöl für Kraftstoffe und Verstromung in der Region (ermittelt aus den deutschen pro-Kopf-Werten) wegen der importierten Mengen die Erzeugung übersteigt, wird dies durch einen Nutz-Anteil von größer 100% dargestellt. | 0 | 2010-05-01 |  |  | 2 | 343 | 3432
344 | Die künftige Verstromung von Pflanzenöl macht im Vergleich mit Biogas wegen des geringen Energieertrags und des geringen Beitrages kaum Sinn. Eher könnte das Pflanzenöl in begrenztem Umfang als Treibstoff für die landwirtschaftlichen Maschinen zum Einsatz kommen. |  | 2010-05-01 | 344 | 183 | 1 | 344 | 3441
347 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 347 | 166 | 1 | 347 | 3471
348 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 348 | 166 | 1 | 348 | 3481
353 | Die Aufteilung des in der Region erzeugten Pflanzenöls auf Direktnutzung als Treibstoff (PÖL, Biodiesel) und Verstromung in BHKW erfolgt automatisch entsprechend den deutschen Durchschnittswerten, da geeignete regionspezifische Daten in den wenigsten Fällen verfügbar sein dürften. | 0 | 2009-08-11 | 353 | 182 | 1 | 353 | 3531
| Falls der Verbrauch von Pflanzenöl für Kraftstoffe und Verstromung in der Region (ermittelt aus den deutschen pro-Kopf-Werten) wegen der importierten Mengen die Erzeugung übersteigt, wird dies durch einen Nutz-Anteil von größer 100% dargestellt. | 0 | 2010-05-01 |  |  | 2 | 353 | 3532
354 | Die künftige Verstromung von Pflanzenöl macht im Vergleich mit Biogas wegen des geringen Energieertrags und des geringen Beitrages kaum Sinn. Eher könnte das Pflanzenöl in begrenztem Umfang als Treibstoff für die landwirtschaftlichen Maschinen zum Einsatz kommen. |  | 2010-05-01 | 354 | 183 | 1 | 354 | 3541
357 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 357 | 166 | 1 | 357 | 3571
358 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 358 | 166 | 1 | 358 | 3581
361 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 361 | 166 | 1 | 361 | 3611
362 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 362 | 166 | 1 | 362 | 3621
367 | Wenn der regionale Nutzungsumfang von Umgebungswärme über Wärmepumpen nicht bekannt ist, kann der Deutsche Durchschnittswert einen Anhaltspunkt geben (ist voreingestellt). |  | 2009-08-10 | 367 | 184 | 1 | 367 | 3671
368 | Um Verluste durch Wärmetransport über längere Strecken und Abkühlung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu vermeiden, kommen für Gewinnung der oberflächennahen Erdwärme nur die Freiflächen in Gebäudenhähe in Frage. Wegen Bebauung und Infrastruktur sind von den gesamten Gebäude- und Freiflächen nur 13 Prozent für den Einbau von Erdkollektoren geeignet. Mit Grundwasser- oder Ersonden-gespeisten bzw. Luft-Wärmepumpen wäre auch eine darüber hinaus gehende Nutzung denkbar. Allerndings ist zu bedenken, dass Strom in erheblichem Umfang als Antriebsenergie erforderlich ist, der zusätzlich zum eigentlichen Strombedarf bereitzustellen ist. Dies ist in diesem Fall der eigentliche begrenzende Faktor (siehe "Anteil Antriebsleistung für Umweltwärmegewinnung an Stromproduktion"). Bei Überschreitung von 30% erscheint als Warnung das Eingabefeld orange markiert. |  | 2009-08-10 | 368 | 185 | 1 | 368 | 3681
| Der Nutzungsgrad Umgebungswärme lässt sich gut für die Einstellung eines günstigen Energiemixes gebrauchen: Falls im bisherigen Szenario mehr Strom als Wärme erzeugt wird (Abdeckungsgrad des Wärmebedarfs niedrig im Vergleich zum Abdeckungsgrad des Strombedarfs), kann dies durch mehr Wärmepumpen ausgeglichen werden, die etwas von dem Strom verbrauchen und dafür zusätzliche Wärme bereitstellen. |  |  |  |  | 2 | 368 | 3682
379 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 379 | 166 | 1 | 379 | 3791
380 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 380 | 166 | 1 | 380 | 3801
383 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Region vorliegen, sollten die Energieertrags-Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 383 | 166 | 1 | 383 | 3831
| Im Gegensatz zur Stromerzeugung handelt es sich hier um Strombezug, der als negativer Wert dargestellt wird. | 0 | 2010-05-01 |  | 166 | 3 | 383 | 3833
384 | Wenn keine geeigneteren Berechnungen für die zu erwartenden Energieerträge in der Region vorliegen, sollten die Werte aus der Hochrechnung auf Basis der Referenzregion unverändert übernommen werden. | 0 | 2009-08-12 | 384 | 166 | 1 | 384 | 3841
| Im Gegensatz zur Stromerzeugung handelt es sich hier um Strombezug, der als negativer Wert dargestellt wird. | 0 | 2010-05-01 |  | 166 | 2 | 384 | 3842
387 | Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. |  | 2009-08-11 | 387 | 187 | 1 | 387 | 3871
391 | Bei der Festlegung der Nutz-Anteile ist zu beachten, dass die Summe der Nutzanteile aus den verschiedenen Gewinnungs-Technologien (direkt, verstromt) maximal 100 % beträgt. Anderfalls erscheinen die Eingabefelder rot gefärbt. |  | 2009-07-29 | 391 | 186 | 1 | 391 | 3911
392 | Maßgeblich ist bei Aufteilung der geförderten Wärme für gleichzeitige Stromgewinnung und Wärmeversorgung das Verhältnis der thermischen Leistungen (nicht der elektrischen Leistung). Im Fall von Intervallbetrieb - im Sommer Stromgewinnung, im Winter Wärmeversorgung (wie z. B. bei der Anlage in Unterhaching) - ist das zeitliche Verhältnis abzuschätzen. |  | 2009-08-11 | 392 | 193 | 1 | 392 | 3921
393 | Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. |  | 2010-05-01 | 393 |  | 1 | 393 | 3931
394 | Nutzanteil von 100% heisst nicht, dass auf der gesamten Fläche der Region gleichzeitig Tiefenwärme gewonnen wird. 100% bedeutet vielmehr, dass in der Region nur soviel Tiefenwärme entnommen wird, wie durch den Erdwärmestrom auf der Fläche der Region wieder regeneriert werden kann. Beim Hot-Dry-Rock-Verfahren wird dies aus wirtschaftlichen Gründen vermutlich so geschehen: Die im Erdreich gespeicherte Wärme wird feldweise ausgebeutet. Nach Erschöpfung eines alten Feldes wird jeweils ein neues Felder erschlossen, wobei die Speichermasse der ausgebeuteten Felder durch den Erdwärmestrom allmählich wieder regenerieren. Die Regenerationsfähigkeit innerhalb der Region ist im Energieertrag berücksichtigt. |  | 2009-08-11 | 394 | 188 | 1 | 394 | 3941
396 | Mit dem vorgeschlagenen Wert für Energieertrag ist eine Nutzung der Tiefen-Geothermie auf unbegrenzte Zeit möglich, weil nicht mehr entnommen wird, als der Erdwärmestrom nachliefert. Die Flächenbeanspruchung bereits realisierter bzw. geplanter Anlagen ist um Größenordnungen höher, allerdings sind sie auf Ausbeutung der im Erdreich gespeicherten Wärme über begrenzte Zeit ausgelegt. |  | 2009-08-13 | 396 | 189 | 1 | 396 | 3961
| Höhere Werte für den Energieertrag würden dem Prinzip der Erneuerbarkeit bzw. Nachhaltigkeit widersprechen (siehe dazu auch Hinweis 394 ). |  |  |  |  | 2 | 396 | 3962
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. |  |  |  |  | 3 | 396 | 3963
397 | Mit dem vorgeschlagenen Wert für Energieertrag ist eine Nutzung der Tiefen-Geothermie auf unbegrenzte Zeit möglich, weil nicht mehr entnommen wird, als der Erdwärmestrom nachliefert. Die Flächenbeanspruchung bereits realisierter bzw. geplanter Anlagen ist um Größenordnungen höher, allerdings sind sie auf Ausbeutung der im Erdreich gespeicherten Wärme über begrenzte Zeit ausgelegt. | 0 | 2009-08-13 | 397 | 189 | 1 | 397 | 3971
| Höhere Werte für den Energieertrag würden dem Prinzip der Erneuerbarkeit bzw. Nachhaltigkeit widersprechen (siehe dazu auch Hinweis 394 ). | 0 | 0 |  |  | 2 | 397 | 3972
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 0 |  |  | 3 | 397 | 3973
398 | Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 2009-08-11 | 398 | 187 | 1 | 398 | 3981
399 | Nutzanteil von 100% heisst nicht, dass auf der gesamten Fläche der Region gleichzeitig Tiefenwärme gewonnen wird. 100% bedeutet vielmehr, dass in der Region nur soviel Tiefenwärme entnommen wird, wie durch den Erdwärmestrom auf der Fläche der Region wieder regeneriert werden kann. Beim Hot-Dry-Rock-Verfahren wird dies aus wirtschaftlichen Gründen vermutlich so geschehen: Die im Erdreich gespeicherte Wärme wird feldweise ausgebeutet. Nach Erschöpfung eines alten Feldes wird jeweils ein neues Felder erschlossen, wobei die Speichermasse der ausgebeuteten Felder durch den Erdwärmestrom allmählich wieder regenerieren. Die Regenerationsfähigkeit innerhalb der Region ist im Energieertrag berücksichtigt. | 0 | 2009-08-11 | 399 | 188 | 1 | 399 | 3991
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 2010-05-01 |  |  | 2 | 399 | 3992
401 | Mit dem vorgeschlagenen Wert für Energieertrag ist eine Nutzung der Tiefen-Geothermie auf unbegrenzte Zeit möglich, weil nicht mehr entnommen wird, als der Erdwärmestrom nachliefert. Die Flächenbeanspruchung bereits realisierter bzw. geplanter Anlagen ist um Größenordnungen höher, allerdings sind sie auf Ausbeutung der im Erdreich gespeicherten Wärme über begrenzte Zeit ausgelegt. | 0 | 2009-08-13 | 401 | 189 | 1 | 401 | 4011
| Höhere Werte für den Energieertrag würden dem Prinzip der Erneuerbarkeit bzw. Nachhaltigkeit widersprechen (siehe dazu auch Hinweis 394 ). | 0 | 0 |  |  | 2 | 401 | 4012
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 0 |  |  | 3 | 401 | 4013
402 | Mit dem vorgeschlagenen Wert für Energieertrag ist eine Nutzung der Tiefen-Geothermie auf unbegrenzte Zeit möglich, weil nicht mehr entnommen wird, als der Erdwärmestrom nachliefert. Die Flächenbeanspruchung bereits realisierter bzw. geplanter Anlagen ist um Größenordnungen höher, allerdings sind sie auf Ausbeutung der im Erdreich gespeicherten Wärme über begrenzte Zeit ausgelegt. | 0 | 2009-08-13 | 402 | 189 | 1 | 402 | 4021
| Höhere Werte für den Energieertrag würden dem Prinzip der Erneuerbarkeit bzw. Nachhaltigkeit widersprechen (siehe dazu auch Hinweis 394 ). | 0 | 0 |  |  | 2 | 402 | 4022
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 0 |  |  | 3 | 402 | 4023
404 | Mit dem vorgeschlagenen Wert für Energieertrag ist eine Nutzung der Tiefen-Geothermie auf unbegrenzte Zeit möglich, weil nicht mehr entnommen wird, als der Erdwärmestrom nachliefert. Die Flächenbeanspruchung bereits realisierter bzw. geplanter Anlagen ist um Größenordnungen höher, allerdings sind sie auf Ausbeutung der im Erdreich gespeicherten Wärme über begrenzte Zeit ausgelegt. | 0 | 2009-08-13 | 404 | 189 | 1 | 404 | 4041
| Höhere Werte für den Energieertrag würden dem Prinzip der Erneuerbarkeit bzw. Nachhaltigkeit widersprechen (siehe dazu auch Hinweis 394 ). | 0 | 0 |  |  | 2 | 404 | 4042
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 0 |  |  | 3 | 404 | 4043
405 | Mit dem vorgeschlagenen Wert für Energieertrag ist eine Nutzung der Tiefen-Geothermie auf unbegrenzte Zeit möglich, weil nicht mehr entnommen wird, als der Erdwärmestrom nachliefert. Die Flächenbeanspruchung bereits realisierter bzw. geplanter Anlagen ist um Größenordnungen höher, allerdings sind sie auf Ausbeutung der im Erdreich gespeicherten Wärme über begrenzte Zeit ausgelegt. | 0 | 2009-08-13 | 405 | 189 | 1 | 405 | 4051
| Höhere Werte für den Energieertrag würden dem Prinzip der Erneuerbarkeit bzw. Nachhaltigkeit widersprechen (siehe dazu auch Hinweis 394 ). | 0 | 0 |  |  | 2 | 405 | 4052
| Bis auf wenige Pilotprojekte wird die Tiefen-Geothermie zur Zeit nicht genutzt. Falls eine Nutzung in der Region bereits erfolgt, ist hier die Leistung der Anlage(n) anzugeben. Im Fall der Stromgewinnung ist nicht die elektrische, sondern die thermische Leistung anzugeben, die etwa um den Faktor 10 höher liegt. | 0 | 0 |  |  | 3 | 405 | 4053
407 | Ansatz: Der größten Anteil an der Ablösung der fossilen und atomaren Energien wird - weit vor den erneuerbaren Energien wegen deren Begrenztheit - durch Energieeinsparung zu erbringen sein. Diese soll zu einem möglichst großen Teil durch effiziente Energiebereitstellung und -Verwendung realisiert werden, um möglichst viel von den heutigen Leistungen erhalten zu können. Im Wärmebereich betrifft das vor allem Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung bei Gebäuden. Wegen des großen Anteils von vor Ort zu erbringender Wertschöpfung ist dieses Thema auch hinsichtlich Regionalisierung von höchster Bedeutung. Energieeinsparung liefert im Referenzszenario den mit Abstand größten Deckungsbeitrag, die Machbarkeit wird angenommen, aber nicht detailliert betrachtet. Im Strombereich betrifft das vor allem effiziente Gerätetechnologien. |  | 2009-06-09 | 407 | 126 | 1 | 407 | 4071
409 | Wasserstoff-Elektrolyse aus erneuerbaren Energien wurde im Referenzjahr 2007 noch nicht betrieben. |  | 2010-05-01 | 409 |  | 1 | 409 | 4091
410 | Wieviel von dem aus erneuerbaren Quellen erzeugten Strom künftig für die Wasserstoff-Elektrolyse verwendet werden soll, kann frei gewählt werden. Ziel sollten etwa gleiche Abdeckungsgrade bei Strom, Wärme und Antrieb sein (siehe 100prosim, Tabelle EN ganz unten). Im Vergleich zu Fahrzeugbatterien bringt Wasserstoff wegen des schlechteren System-Wirkungsgrades erheblich weniger Antriebsenergie pro aufgewendete Kilowattstunde, hat aber den Vorteil der schnellen Nachtankbarkeit und billigen Speicherung großer Mengen von Strom, zum Beispiel für Flautezeiten. |  | 2010-05-01 | 410 |  | 1
422 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Technologie vorliegen, sollte der Vorgabewert für den zu erwartenden Wirkungsgrad unverändert übernommen werden. |  | 2010-05-01 | 422 |  | 1
415 | Bis auf zu vernachlässigende Ausnahmen basierte der Verkehr 2007 auf Erdöl und Erdgas, Elektrofahrzeuge spielten keine Rolle. |  | 2010-05-01 | 415 |  | 1
416 | Wieviel von dem aus erneuerbaren Quellen erzeugten Strom künftig für die Ladung von Fahrzeugbatterien verwendet werden soll, kann frei gewählt werden. Ziel sollten etwa gleiche Abdeckungsgrade bei Strom, Wärme und Antrieb sein (siehe 100prosim, Tabelle EN ganz unten). Im Vergleich zu Wasserstoff bring Fahrzeugbatterien wegen des wesentlich besseren System-Wirkungsgrades erheblich mehr Antriebsenergie pro aufgewendete Kilowattstunde, hat aber den Nachteil langer Ladezeiten und einer aus Material- und Kostengründen begrenzten Speicherkapazität. |  | 2010-05-01 | 416 |  | 1
417 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Technologie vorliegen, sollte der Vorgabewert für den heutigen Wirkungsgrad der bis heute in Elektrofahrzeugen größtenteils verwendeten Bleiakkumilatoren unverändert übernommen werden. |  | 2010-05-01 | 417 |  | 1
418 | Wenn keine geeigneteren Erhebungen für die Technologie vorliegen, sollte der Vorgabewert für den zu erwartenden Wirkungsgrad unverändert übernommen werden. |  | 2010-05-01 | 418 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Note on B2: Schaltfläche 'Zurück' kann in Symbolleiste oben sichtbar gemacht werden mit 'Ansicht - Symbolleisten - Web'

## Glossar
Hinweise.xls 03.05
Kenn. | Begriff |  | Datengrundlage
*1 | 100% EE-Region
*2 | 100%-Region | = 100% Erneuerbare Energien Region. Region, die ihren Energiebedarf vollständig bzw. weitgehend aus heimischen erneuerbaren Quellen dauerhaft decken kann.
*3 | Deckungsbeitrag
*4 | Deckungsbeitrag | Anteil der jährlich aus einer regionalen Energiequelle mit einer bestimmten Technologie dauerhaft gewinnbaren Energiemenge am gesamten Energiebedarf der Region.
*5 | Energiebedarf
*6 | Energiebedarf | Das Ziel einer 100%-Region besteht in der Abdeckung des regionalen Energiebedarfs vollständig bzw. weitgehend aus nachhaltig nutzbaren heimischen Quellen. Dieses Ziel wird nicht durch eine einzelne Quelle bzw. Technologie sondern nur durch Kombination verschiedener Möglichkeiten erreichbar sein. Dazu zählen auch Effizienzsteigerung und Einsparungen, falls das regionale Potenzial geringer als der heutige Verbrauch ist.
*7 | Energiebedarf | Als Maßstab für die Zielerreichung dient der heutige Endenergiebedarf der Region, zu dem die Energieerträge ins Verhältnis gesetzt werden (s. Deckungsbeitrag).
*8 | Energiebedarf | In Ermangelung konkreter Bedarfsdaten aus der Region werden deutsche Durchschnittswerte verwendet.
*9 | Energiebedarf | Je nach Blickwinkel können unterschiedliche Bezugsrahmen sinnvoll sein: Für die Betrachtung von Bioenergiedörfern wird beispielsweise gern der Energiebedarf der Haushalte gleich 100% gesetzt, für Landkreise käme der Energiebedarf von Gewerbe+Handel+Dienstleistung und Industrie hinzu. Für eine umfassende Betrachtung ist auch noch der Energiebedarf im Verkehr zu berücksichtigen.
*10 | Energiegewinn
*11 | Energiegewinn | Jährlich auf den dafür vorgesehenen Flächen der Region mit einer bestimmten Technologie (s. Flächenleistung) gewinnbare Energiemenge, z. B. GWh Windstrom.
*12 | Ernte
*13 | Ernte | Jährlich auf den dafür vorgesehenen Flächen der Region gewinnbare Mengen eines nachwachsenden Rohstoffs (s. Ertrag), z. B. Raummeter Brennholz.
*14 | Ertrag
*15 | Ertrag | Unter den regionalen Bedingungen jährlich gewinnbare Mengen eines nachwachsenden Rohstoffs (nach Volumen oder Gewicht) pro Flächeneinheit, z. B. Raummeter Brennholz pro Hektar Wald.
*16 | Flächenleistung
*17 | Flächenleistung | Unter den regionalen Bedingungen jährlich mit einer bestimmten Technologie gewinnbare Energiemenge pro Flächeneinheit, z. B. in MWh pro Hektar Windparkfläche. Einflussgrößen: Intensität der Energiequelle und Wirkungsgrad der Gewinnungs-Technologie
*18 | Potenzial
*19 | Potenzial | "Das Potential oder auch Potenzial (lat.: potentialis, von potentia Macht, Kraft, Leistung) ist in der Physik die Fähigkeit eines konservativen Kraftfeldes, eine Arbeit zu verrichten. Es beschreibt die Wirkung eines konservativen Feldes auf Massen oder Ladungen unabhängig von diesen selbst." | *z2 | wikipedia | 2009-02-17
*20 | Potenzial | "Der Begriff Produktionspotential bezeichnet die gesamtwirtschaftliche Produktion, die bei Ausnutzung aller volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren erreichbar wäre." | *z2 | wikipedia | 2009-02-17
*21 | Potenzial | Grundsätzlicher Potenzialbegriff in 100prosim: Jährliche Energiemenge, die bei Ausnutzung aller erneuerbarer Energiequellen der Region gewinnbar wäre. |  | In Anlehnung an: | *20
*22 | Potenzial | Differenzierung des Potenzialbegriffs: 1. Theoretisches Potenzial, definiert durch absolute Obergrenze bzgl. Solarstrahlung, Windgeschwindigkeit, Wasserangebot usw. 2. Technisches Potenzial, definiert durch geeignete Technologien, Verfügbarkeit von Material und Fläche, Speichermöglichkeit, nachhaltige Nutzbarkeit 3. Wirtschaftliches Potenzial, definiert durch Kosten konkurrierender Techniken und Energieträger, Energiepreisentwicklung 4. Erschließbares Potenzial, definiert durch insititutionelle Grenzen, Akzeptanz | *z1 | solarcomplex GmbH | In Anlehnung an S. 26
*23 | Potenzial | 100prosim ist bezogen auf das technisch dauerhaft nutzbare Potenzial (2.) an erneuerbaren Energien in der Region. Dabei wird unterstellt, dass sich das erschließbare und das wirtschaftliche Potenzial der erneuerbaren Energien mit fortschreitender Verknappung und Verteuerung der fossilen Energien beträchtlich erweitern und letztlich dem technischen Potenzial nähern wird. | *z1 | solarcomplex GmbH | In Anlehnung an S. 27
*24 | Potenzial | Differenzierter Potenzialbegriff in 100prosim: Jährliche Energiemenge, die bei Ausnutzung der betreffenden erneuerbaren Energiequellen der Region - unter Berücksichtigung der verfügbaren Flächen, Nutzungskonkurenzen, Technologien und Materialien - dauerhaft gewinnbar wäre.
*25 | Referenzregion
*26 | Referenzregion | Klar abgrenzbare Region, für die bestimmte Erfahrungswerte vorliegen, auf deren Grundlage die Werte für die betrachtete Zielregion abgeschätzt werden können, wenn geeignete Erfahrungswerte für die Zielregion fehlen.
*27 | Szenario
*28 | Szenario | "Szenario steht für einen möglichen Zustand in der Zukunft in der (wirtschaftlichen) Planung." | *z2 | wikipedia | 2009-02-17
*29 | Szenario | In 100prosim steht Szenario für einen möglichen Zustand der regionalen Energieversorgung nach Ablösung der fossilen und atomaren Energieträger durch nachhaltig nutzbare Quellen der Region (siehe auch 100%-Region).
*30 | Szenario | Wegen der vielen mit Unsicherheiten behafteten Annahmen ist es sinnvoll, mit unterschiedlichen Szenarien ein differenzierteres Bild von den Möglichkeiten und Grenzen künftiger Entwicklungen zu gewinnen (vgl. 'Szenario-Trichter' in 'Szenario-Technik'). Zur Unterscheidung werden die Szenarien nummeriert (zweistellig vor dem Punkt). Ein Szenario kann sich durch Berücksichtigung neuer Erkenntnisse im Laufe der Zeit verändern, daher wird außerdem eine Versionsnummer geführt (zweistellig hinter dem Punkt). | *z2 | wikipedia | 2009-02-17
*31 | tatro
*32 | tatro | Tonnen absolut trocken', gängiges Maß für nachwachsende Rohstoffe wie z. B. Holz. Vorteil: Heizwert unabhängig vom Wassergehalt und kaum abhängig von der Holzart. Nachteil: In der Praxis schwieriger zu ermitteln, als zum Beispiel Raummeter.
*33 | Zielregion
*34 | Zielregion | Klar abgrenzbare Region, für die 100%-Szenarien zur Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen entwickelt werden sollen. 100prosim ist ausgerichtet auf deutsche Regionen, z. B. Landkreise.
*35 | Zielzeit
*36 | Zielzeit | Gedachter Zeitpunkt in der Zukunft, zu dem das Ziel einer 100% Energie-Region erreicht ist und dauerhaft funktioniert. Aufgrund der absehbaren Verknappung der fossilen / atomaren Energieträger und der zunehmenden Beeinträchtigung der Biosphäre wird von den unterschiedlichen 100%-Initiativen in Deutschland ein Zeitpunkt zwischen 2030 und 2050 angestrebt.

## EE Deutschland 2007 (hidden)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 06. Juni 2008:
Erneuerbare Energien in Zahlen
http://www.erneuerbare-energien.de/files/erneuerbare_energien/downloads/application/pdf/broschuere_ee_zahlen.pdf
S. 14
Beitrag der erneuerbaren Energien zur Energiebereitstellung in Deutschland 2007
|  | Endenergie | Primärenergie-äquivalent |  |  | Anteil am Endenergie-verbrauch | Anteil am gesamten Primärenergieverbrauch
|  |  | nach Wirkungsgradmethode | nach Substitutionsmethode |  |  | nach Wirkungsgradmethode | nach Substitutionsmethode
|  | [GWh] | [PJ] | [PJ] |  | [%] | [%] | [%]
Wasserkraft 2) |  | 20700 | 74.5 | 203.6 | Anteil am Stromverbrauch 8) | 3.4 | 0.5 | 1.4
Windenergie |  | 39500 | 142.2 | 374.8 |  | 6.4 | 1 | 2.6
Photovoltaik |  | 3500 | 12.6 | 31.1 |  | 0.6 | 0.1 | 0.2
biogene Festbrennstoffe |  | 7390 | 65.5 | 65.5 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5
biogene flüssige Brennstoffe |  | 2590 | 22.9 | 22.9 |  | 0.4 | 0.2 | 0.2
Biogas |  | 7430 | 65.8 | 65.8 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5
Klärgas |  | 1040 | 9.2 | 9.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1
Deponiegas |  | 1050 | 9.3 | 9.3 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1
biogener Anteil des Abfalls 3) |  | 4250 | 37.7 | 37.7 |  | 0.7 | 0.3 | 0.3
Geothermie | 4) | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Summe |  | 87450 | 439.7 | 820 |  | 14.2 | 3.2 | 5.8
biogene Festbrennstoffe (Haushalte) |  | 57778 | 208 |  | Anteil am EEV für Wärme 9) | 4.2 | 1.5 | 1.5
biogene Festbrennstoffe (Industrie) 5) |  | 11250 | 40.5 |  |  | 0.8 | 0.3 | 0.3
biogene Festbrennstoffe (Heizkraft und Heizwerke) 6) |  | 2300 | 8.3 |  |  | 0.2 | 0.06 | 0.06
biogene flüssige Brennstoffe 7) |  | 4500 | 16.2 |  |  | 0.3 | 0.12 | 0.11
biogene gasförmige Brennstoffe 7) |  | 3461 | 12.5 |  |  | 0.3 | 0.09 | 0.09
biogener Anteil des Abfalls 3) |  | 4910 | 17.7 |  |  | 0.4 | 0.13 | 0.12
Solarthermie |  | 3700 | 13.3 |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.09
tiefe Geothermie |  | 160 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.004 | 0.004
oberflächennahe Geothermie |  | 2139 | 7.7 |  |  | 0.2 | 0.05 | 0.04
Summe |  | 90198 | 324.7 |  |  | 6.6 | 2.3 | 2.3
Biodiesel |  | 34389 | 123.8 |  | Anteil am Kraftstoff-verbrauch 10) | 5.6 | 0.9 | 0.9
Pflanzenöl |  | 8750 | 31.5 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.2
Bioethanol |  | 3417 | 12.3 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.09
Summe |  | 46556 | 167.6 |  |  | 7.6 | 1.2 | 1.2
gesamt |  | 224204 | 932.1 | 1312.3 | EEV 11) | 8.6 | 6.7 | 9.2
Die derzeit gültige Methode zur Berechnung des Primärenergieäquivalents von Strom aus erneuerbaren Energien ist die Wirkungsgradmethode. Die Substitutionsmethode, die beispielsweise bei der Berechnung der durch erneuerbare Energien vermiedenen Emissionen und Brennstoffeinsätze angewandt wird, ist hier zusätzlich dargestellt.
Abweichungen in den Summen durch Rundungen; PEV, 13.878 PJ, Stand Februar 2008;
1) Erläuterung der Methoden zur Bestimmung des Primärenergieäquivalents siehe Anhang Abs. 4, bei Wärme und Kraftstoff wird hier Endenergie gleich Primärenergie gesetzt
2) bei Pumpspeicherkraftwerken nur Stromerzeugung aus natürlichem Zufluss
3) biogener Anteil mit 50 % angesetzt
4) zweites Geothermiekraftwerk Ende 2008 in Betrieb gegangen
5) Industrie = Betriebe des Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden sowie des verarbeitenden Gewerbes, § 8 Energiestatistikgesetz, Wert 2007 geschätzt auf der Basis von Angaben für 2005
6) nach §§ 3 und 5, Energiestatistikgesetz, nur Allg. Versorgung
7) teilweise geschätzt, bei Gasen einschließlich der Direktnutzung von Klärgas
8) bezogen auf den Bruttostromverbrauch 2007 von 617,5 TWh
9) wegen des milden Klimas 2007 nur 4.950 PJ als EEV eingesetzt. Basis für die Schätzung ist der EEV für Raumwärme, Warmwasser und sonstige Prozesswärme 2005 (unter der Berücksichtigung von Auf- und Abbau an Vorräten lagerbarer Brennstoffe – bereinigte Version) von 186,5 Mio. t SKE oder 5.466 PJ
10) bezogen auf den gesamten Kraftstoffverbrauch 2007 von 2.203 PJ
11) bezogen auf EEV 2006 von 9.423 PJ
12) bei einem Substitutionsfaktor (für Strom aus Biomasse) von 8.860 kJ/kWh, siehe Anhang Abs. 4
Zur Stromerzeugung aus Photovoltaik und zur Wärmebereitstellung aus Solarthermie siehe Anhang Abs. 5.
Quellen: BMU auf Basis AGEE-Stat sowie ZSW [3]; BSW [10]; AGEB [1], [11], [15], [18]; StBA [5]; ISI [41]; VDN [9]; IE [70]; VDEW [71]; [74]; Erdwärme-Kraft [79]; BAFA [83]

## Wasserkraft
Hans-Burkhard Horlacher, Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, 2003
Globale Potenziale der Wasserkraft |  | *z3
http://www.wbgu.de/wbgu_jg2003_ex03.pdf
S. 13, Tabelle 1
Technisch mögliches Arbeitsvermögen und Regelarbeitsvermögen in einzelnen Bundesländern und in der Bundesrepublik Deutschland
Wasserkraftpotenziale der Bundesländer Deutschlands
| Technisches Arbeitsvermögen 1) | Regel- arbeitsvermögen 2)
| in GWh/a | in GWh/a
Baden- Württemberg | 6294 | 3970
Bayern | 13614 | 11006
Brandenburg | 101 | 7
Hessen | 815 | 287
Mecklenburg-Vorpommern | 45 | .
Niedersachsen | 350 | 233
Nordrhein-Westfalen | 700 | 388
Rheinland-Pfalz | 1500 | 849
Saarland | 169 | 133
Sachsen | 320 | 75
Sachsen-Anhalt | 362 | 14
Schleswig-Holstein | ca. 5 | 5
Thüringen | 414 | 62
Bundesrepublik_Deutschland | ca. 24 689 | ca. 17 029
| Technisches Arbeitsvermögen 1) | Regel- arbeitsvermögen 2) | Landesfläche 3) |  | Flächenleistung Zielzeit 4) | Nutz-Anteil 2003 5)
| in GWh/a | in GWh/a | km2 | ha | MWh/ha/a | Prozent
(Bitte auswählen!)
(Eigene Daten verfügbar)
Baden- Württemberg | 6294 | 3970 | 35751.5 | 3575150 | 1.7605 | 63.0759
Bayern | 13614 | 11006 | 70551.57 | 7055157 | 1.9297 | 80.8432
Brandenburg | 101 | 7 | 29479.73 | 2947973 | 0.034261 | 6.9307
Hessen | 815 | 287 | 21114.69 | 2111469 | 0.38599 | 35.2147
Mecklenburg-Vorpommern | 45 | 0 | 23182.38 | 2318238 | 0.019411 | 0
Niedersachsen | 350 | 233 | 47641.1 | 4764110 | 0.073466 | 66.5714
Nordrhein-Westfalen | 700 | 388 | 34085.97 | 3408597 | 0.20536 | 55.4286
Rheinland-Pfalz | 1500 | 849 | 19853.4 | 1985340 | 0.75554 | 56.6
Saarland | 169 | 133 | 2568.65 | 256865 | 0.65793 | 78.6982
Sachsen | 320 | 75 | 18417.1 | 1841710 | 0.17375 | 23.4375
Sachsen-Anhalt | 362 | 14 | 20446.57 | 2044657 | 0.17705 | 3.8674
Schleswig-Holstein | 5 | 5 | 15798.99 | 1579899 | 0.0031648 | 100
Thüringen | 414 | 62 | 16172.14 | 1617214 | 0.256 | 14.9758
Deutschland insgesamt | 24689 | 17029 | 357114.25 | 35711425 | 0.69135 | 68.974
1) Technisches Arbeitsvermögen: Erschließbares Potenzial unter Berücksichtigung technischer, ökologischer und infrastruktureller Belange.
2) Regelarbeitsvermögen: Durchschnittliche Stromproduktion heute
3) Landesfläche: Gebietsfläche Bundesländer am 31.12.2006 (Quelle: Statistisches Bundesamt) |  |  | *z4
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/online;jsessionid=67ED127962655DE5DFC63B979A7553DB.tcggen1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1249810805230&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&werteabruf=Werteabruf
4) Flächenleistung: Technisches Potenzial (bzw. Technisches Arbeitsvermögen) pro ha Landesfläche
5) Nutz-Anteil heute: Verhältnis von Stromproduktion heute zu technischem Potenzial bzw. Regelarbeitsvermögen zu Technischem Arbeitsvermögen
Kurzinfo Wasserkraft |  | 2009-08-13
Bundesumweltministerium |  | *z5
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4644/
Installierte Gesamtleistung Deutschland | 4720 | MW
nicht inländische Anteile Grenzwasserw. | 700 | MW | Wasserkraftleistung Deutschland |  | 4020 | MW
Stromerzeugung aus Wasserkraft Deutschland | 20.7 | Mrd. kWh | Stromerzeugung aus Wasserkraft Deutschland |  | 20700 | GWh
|  |  | Vollaststunden rechnerisch |  | 5149.2537 | h/a
typische Auslastung Kleinkraft (<1MW) | 3000 - 5000 | h/a | Ansatzempfehlung |  | 5000 | h/a

## Holz
Massenzuwachs von Holz in deutschen Wäldern
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Bundeswaldinventur2
Massenzuwachs rel.zu deutschem Durchschnitt
(Bitte auswählen!)
(Eigene Daten verfügbar)
Baden- Württemberg | 108.4607
Bayern | 102.2472
Brandenburg | (n.v.)
Hessen | 93.1013
Mecklenburg-Vorpommern | (n.v.)
Niedersachsen | 87.3085
Nordrhein-Westfalen | 103.5543
Rheinland-Pfalz | 98.912
Saarland | 111.4694
Sachsen | (n.v.)
Sachsen-Anhalt | (n.v.)
Schleswig-Holstein | 99.4779
Thüringen | (n.v.)
Bundesrepublik_Deutschland | 100

## Quellen
Hinweise.xls 03.05
Zeile | Urheber | Titel | Datum | Recherche | Verweis intern | Verweis extern
*z1 | solarcomplex GmbH | Erneuerbare Energien in der Region Hegau/Bodensee | 2001 |  |  | http://www.solarcomplex.de/info/service/download.php
*z2 | wikipedia | (Suchbegriffe) |  |  |  | http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
*z3 | Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, Hans-Burkhard Horlacher | Globale Potenziale der Wasserkraft | 2003 |  |  | http://www.wbgu.de/wbgu_jg2003_ex03.pdf
*z4 | Statistisches Bundesamt | Gebietsfläche Bundesländer | 2006-12-31 |  |  | https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/online;jsessionid=67ED127962655DE5DFC63B979A7553DB.tcggen1?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1249810805230&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&werteabruf=Werteabruf
*z5 | Bundesumweltministerium | Kurzinfo Wasserkraft |  | 2009-08-13 |  | http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4644/
Note on D2: Datum: Entweder Erscheinungsdatum oder hilfsweise Zugriffsdatum

## Versionen (hidden)
| 03.05 |  |  |  |  | 305
Zeile | Kalkulationsblatt |  | Fixiert | abgeleitet | Beschreibung
| Maj. | Min. | am | von
V1 | 02 | 01 | 2007-06-30 | - | Mit der Einführung der Hinweistexte und automatischer Hyperlinks in Region.xls wurde Hinweise.xls neu geschaffen. Zusätzlich zum Arbeitsblatt Hinweise wurde EE Deutschland 2007 angelegt als Grundlage für die Ermittlung von Durchschnittswerten für die EE-Situation in 2007. Passend zu Region.xls Version 02.01. | 201
V2 | 03 | 01 | 2009-08-22 | V1 | Die Hinweisnumerierung wurde in eine Region-Zeilen-Nummerierung geändert, so dass jede Zeile noch nachträglich mit einem eigenen Hinweis versehen werden kann. Das angefangene Glossar wurde eingefügt. Die Bundesland-Kennzahlen für Wasserkraft wurden eingefügt, darauf basiert die Auswahl in Region.xls. | 301
V3 | 03 | 02 | 2009-08-29 | V2 | Positionen für RegionaldatenBeschaffung.xls korrigiert. | 302
V4 | 03 | 03 | 2010-02-03 | V3 | #157 Maststab Deckungsgrad erweitert um Stufe 5 und #408 dafür eingeführt | 303
V5 | 03 | 04 | 2010-04-08 | V4 | Flächenleistung durch Energieertrag ersetzt 25.03.2010 | 304
V6 | 03 | 05 | 2010-05-02 | V5 | Für Herausgabe komplett überprüft, stellenweise aktualisiert und mit Region abgeglichen (01.05.2010). | 305