## Datenimport automatisch (hidden)
Anleitung anpassen!
Kopie von dieser Datei anlegen und diese öffnen.
Folgende Seite öffnen:
http://energymap.info
Seite Energieregionen wählen
rechts unten Bundesland wählen
rechts unten Landkreis wählen
(bei Bedarf rechts unten Gemeinde wählen)
Nach unten zum Kapitel "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)" scrollen.
Download CSV betätigen.
"Speichern" betätigen
Verzeichnis "Eigene Dateien" aufsuchen, "Eigene Datenquellen" auswählen, "Speichern" betätigen.
Nach abgeschlossener Speicherung "Schließen".
Weiter nach unten zum Kapitel "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kW peak)" scrollen.
Download CSV betätigen.
"Speichern" betätigen
Verzeichnis "Eigene Dateien" aufsuchen, "Eigene Datenquellen" auswählen, "Speichern" betätigen.
Nach abgeschlossener Speicherung "Schließen".
Ganz nach unten zum Kapitel "Die EE-Anlagen der Region..." scrollen.
Download CSV betätigen.
"Speichern" betätigen
Verzeichnis "Eigene Dateien" aufsuchen, "Eigene Datenquellen" auswählen, "Speichern" betätigen.
Nach abgeschlossener Speicherung "Schließen".
Mit dem Datei-Explorer vom Verzeichnis "Eigene Dateien" in das Verzeichnis "Eigene Datenquellen" wechseln.
Falls bereits Dateien namens ee-kw.utf8, ee-kwh.utf8 und devices.utf8 aus vorhergehenden Sitzungen vorhanden sind, diese löschen.
Dateinamen der drei gerade geladenen Dateien ändern: Jeweils die Nummer einschließlich Unterstrich am Anfang Dateinamens löschen, so dass die Dateinamen dann lauten: ee-kw.utf8, ee-kwh.utf8, devices.utf8.
Jetzt geht es weiter mit: | Vor dem Import die drei ImportTabellen löschen, im Makro ergänzen!
(Alternativ oben im Menü in dieser Excel-Datei: "Extras" - "Makro" - "Makros" - "Datenimport" - "Ausführen").

## Anleitung
#VALUE!
Dieses Zusatzmodul zu 100prosim unterstützt die Gewinnung und Bewertung von Daten aus EnergyMap zum Status der Stromerzeugung (einschließlich Direkteinspeisung Biogas ins Gasnetz) in deutschen Regionen (Deutschland, Bundesland, Regierungsbezirk, Landkreis, Stadt/Gemeinde).
Achtung! Zur ordnungsgemäßen Funktion müssen die ungeschützten Tabellen kW, kWh und Devices unverändert bleiben.
Achtung! Zur ordnungsgemäßen Funktion muss diese Datei _EnergyMap.xls aus Excel mit Datei öffnen geöffnet werden, Fehlfunktion beim Öffnen über Klick auf Dateisymbol im Browser.
Folgende Seite öffnen:
http://energymap.info
Seite Energieregionen wählen (Menüleiste oben)
rechts unten Bundesland wählen
rechts unten Regierungsbezirk wählen
rechts unten Landkreis wählen
(bei Bedarf rechts unten Gemeinde wählen)
Nach unten zum Kapitel "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kWh)" scrollen.
Download CSV betätigen.
- "Speichern" betätigen, - aktuelles Szenario-Verzeichnis wählen, - dreistellige Nummer einschließlich Unterstrich am Anfang des Dateinamens löschen, so dass er 'ee-kwh.utf8' lautet, - Speichern betätigen.
Auf der EnergyMap-Seite weiter nach unten zum Kapitel "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien (kW peak)" scrollen.
Download CSV betätigen.
- "Speichern" betätigen, - aktuelles Szenario-Verzeichnis wählen, - dreistellige Nummer einschließlich Unterstrich am Anfang des Dateinamens löschen, so dass er 'ee-kw.utf8' lautet, - Speichern betätigen.
Auf der EnergyMap-Seite ganz nach unten zum Kapitel "Die EE-Anlagen der Region..." scrollen.
Download CSV betätigen.
- "Speichern" betätigen, - aktuelles Szenario-Verzeichnis wählen, - dreistellige Nummer einschließlich Unterstrich am Anfang des Dateinamens löschen, so dass er 'ee-devices.utf8' lautet, - Speichern betätigen.
Jetzt geht es weiter mit (dauert einige Sekunden):
(Alternativ oben im Menü in dieser Excel-Datei: "Extras" - "Makro" - "Makros" - "Datenimport" - "Ausführen").
In Tabelle Auswertung wechseln und den Anweisungen in Spalte E folgen.

## Auswertung
| Bezeichnung | Wert | Einheit | Quelle / Anleitung / Erläuterung
EM2 | 0 |  |  | Bezugsangabe in Tabellen kW und kWh
EM3 | 0 |  |  | Bezugsangabe in Tabelle Devices
EM4 | Photovoltaik |  |  |  | Freiflächenanlagen (>100kWp ohne 'Gebäude'-Kennzeichnung)
EM5 | Installierte Leistung 2011 | 0 | kW | Wert übernommen von Tabelle kW, Zelle N7 | 0 | #DIV/0! | %
EM6 | Jahreseinspeisung 2011 | 0 | kWh | Wert übernommen von Tabelle kWh, Zelle N7
EM7 | Volllaststunden rechnerisch 2011 | #DIV/0! | h/a | Plausibel sind Werte zwischen 800 und 1000, kann Wetter- und Regionsspezifisch auch leicht darüber oder darunter liegen (vgl. EM8).
EM8 | Volllaststunden Deutschland 2011 | 871 | h/a | Wikipedia, 14.05.2012 | http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik
EM9 | Energieertrag Photovoltaik in Zielregion | 0 | MWh/ha/a | Wert = 100prosim.xls, Tabelle EN, Zeile Photovoltaik, Spalte Energieertrag Status.
EM10 | Belegte PV-Modulflächen in Zielregion (1) (Jahreseinspeisung / Energieertrag) | #DIV/0! | ha | Wenn Wert in Zeile EM7 plausibel, übertragen in Region.xls Tab. Parameter, Zeile 155. Andernfalls siehe Zeile EM12. | #DIV/0! | ha Freiflächenanlagen
EM11 | Spezifischer Flächenbedarf PV-Module | 8 | m2/kWp | Wikipedia, 14.05.2012: Pauschalansatz bei nicht plausibler Jahreseinspeisung. | http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik
EM12 | Belegte PV-Modulflächen in Zielregion (2) (Installierte Leistung * spez. Flächenbed.) | 0 | ha | Wenn Wert in Zeile EM7 NICHT plausibel, übertragen in Region.xls Tab. Parameter, Zeile 155. Andernfalls siehe Zeile EM10.
EM13
EM14 | Windstrom
EM15 | Installierte Leistung 2011 gem.EnergyMap | 0 | kW | Wert übernommen von Tabelle kW, Zelle N8
EM16 | Jahreseinspeisung 2011 gem. EnergyMap | 0 | kWh | Wert übernommen Tabelle kWh, Zelle N8 | 330 GWh
EM17 | Volllaststunden Zielregion 2011 rechnerisch | #DIV/0! | h/a | Plausibel sind Werte zwischen 1400 und 1900, kann Wetter- und Regionsspezifisch auch leicht darüber oder darunter liegen (vgl. EM18).
EM18 | Volllaststunden Deutschland 2011 | 1552 | h/a | IWES Fraunhofer: "Windenergie Report Deutschland 2011" | http://windmonitor.iwes.fraunhofer.de/bilder/upload/Windreport_2011_de.pdf
EM19 | Volllaststunden Zielregion 2011 Annahme | #DIV/0! | h/a | Wert aus Zeile EM17 übernehmen, wenn plausibel, andernfalls Wert aus Zeile EM18.
EM20 | Jahreseinspeisung Zielreg. 2011 Annahme | #DIV/0! | kWh
EM21
EM22 | Durchschnittliche Nennleistung D 2011 | 1.3 | MW | IWES Fraunhofer: "Windenergie Report Deutschland 2011", S. 29 | http://windmonitor.iwes.fraunhofer.de/bilder/upload/Windreport_2011_de.pdf
EM23 | Durchschnittlicher Rotordurchmesser bei Durchschnittl. Nennleistung D 2011 | 65 | m | IWES Fraunhofer: "Windenergie Report Deutschland 2011", S. 28, aus Abbildung 22. | http://windmonitor.iwes.fraunhofer.de/bilder/upload/Windreport_2011_de.pdf
EM24 | Durchschnittliche spezifische Rotorfläche Deutschland 2011 | 2552.544 | m2/MW
EM25 | Spezifische Abstandsfläche im Windpark Deutschland 2011 | 3.8288 | ha/MW | Mindestabstand zu Nachbaranlagen: 5 Rotordurchmesser in Hauptwindrichtung, 3 Rotordurchmesser senkrecht dazu. Ergebnis erscheint im Vergleich zu Referenzanlagen und Referenzwindparks (s. EM26) sehr niedrig, daher wird dieser Wert verworfen.
EM26 | Spezifische Abstandsfläche im Windpark Referenzreg. LK Nienburg 2007 | 4.8 | ha/MW | Dieser Wert aus einem realen Referenzwindpark erscheint fundiert und wird daher genutzt. | Wi47
EM27 | Belegte Windparkfläche Zielregion 2011 | 0 | ha | Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter, Zeile 146.
EM28 | Energieertrag Windstrom in Zielregion 2011 | #DIV/0! | MWh/ha/a | Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter, Zeile 138.
EM29
EM30 | Wasserkraft |  |  | Achtung! Hier ist nur die 'kleine Wasserkraft' erfasst, die nach dem EE-Gesetz gefördert wird.
EM31 | Installierte Leistung 2011 | 0 | kW | Wert übernommen von Tabelle kW, Zelle N9
EM32 | Jahreseinspeisung 2011 | 0 | kWh | Wert übernommen von Tabelle kWh, Zelle N9
EM33 | Volllaststunden rechnerisch | #DIV/0! | h/a | Plausibel sind Werte zwischen 3000 und 5000, kann Fallweise auch darüber oder darunter liegen.
EM34 | Fläche Zielregion | 0 | ha
EM35 | Energieertrag Wasserkraft Zielreg. 2011 | #DIV/0! | MWh/ha/a | Der tatsächliche Energieertrag pro Hektar in der Zielregion heute.
EM36 | Technisches Ertrags-Potenzial Wasserkraft Zielregion | #N/A | MWh/ha/a | Das nutzbare Wasserkraft-Potenzial in der Zielregion ist nicht bekannt. Einziger Ansatzpunkt ist das nutzbare Ertrags-Potenzial pro ha Regionsfläche für das Bundesland, das auch für die Zielregion angesetzt wird. Das tatsächliche Ertragspotenzial der Zielregion kann erheblich nach oben und unten vom Landesdurchschnitt abweichen. Wegen des geringen Beitrags zur Energieversorgung bleibt der Fehler aber meist unerheblich.
EM37 | Nutzungsgrad Wasserkraft Zielreg. 2011 | #DIV/0! | % | Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter, Zeile 154.
EM38
EM39 | Biomasse verstromt
EM40 | Installierte Leistung 2011 gem.EnergyMap | 0 | kW | Wert übernommen von Tabelle kW, Zelle N10
EM41 | Jahreseinspeisung 2011 gem. EnergyMap | 0 | kWh | Wert übernommen von Tabelle kWh, Zelle N10
EM42 | Volllaststunden Zielregion 2011 rechnerisch | #DIV/0! | h/a | Plausibel sind Werte zwischen 6000 und 8500, kann Wetter- und Regionsspezifisch auch leicht darüber oder darunter liegen (vgl. EM43).
EM43 | Volllaststunden 242 Anlagen in NRW 2011 | 7674 | h/a | Landwirtschaftkammer NRW: "Biogas in Nordrheinwestfalen" vom 20.3.2012, Seite 9. | http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/technik/biogas/pdf/biogas-in-nrw-2012.pdf
EM44 | Volllaststunden Zielregion 2011 Annahme | #DIV/0! | h/a | Wert aus Zeile EM42 übernehmen, wenn plausibel, andernfalls Wert aus Zeile EM43.
EM45 | Jahreseinspeisung Zielreg. 2011 Annahme | #DIV/0! | kWh
EM46 | entsprechend | #DIV/0! | GWh/a | Neben Biogas sind hierin auch die Einspeisungen von Holzkraftwerken, Pflanzenöl-BHKW usw. enthalten.
EM47 |  | 0 | kW
EM48 |  | 0 | kWh (2010)
EM49 |  | 0 | kWh (avrg)
EM50 | Biogas
EM51 | Liste der Biogasanlagen |  |  | Tabelle Devices, Spalte H (Anlagenuntertyp) markieren, AutoFilter setzen und Filter "Biogas" setzen. Nicht alle Stromversorger liefern Daten zur Differenzierung von Biomasseanlagen in Biogasanlagen usw. In diesem Fall muss auf andere Datenquellen zurück gegriffen werden, die folgenden Zeilen sind dann gegenstandslos.
EM52 | Installierte Leistung 08.2012 gem.EnergyMap | 0 | kW | Summe aus Tabelle Devices, Spalte I vom Anlagenuntertyp 'Biogas' (Spalte H). | 0 | 0 | Alternativ: manuelle Eingabe
EM53 | Flächenbeanspruchung Energiepflanzenanbau für Biogas verstromt durchschnittlich | 360 | ha/MWel. | Schätzwert | 0 |  | http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164248/umfrage/installierte-leistung-von-biogasanlagen-nach-bundesland-2010-11/
EM54 | Energiepflanzen-Anbaufläche für Biogas verstromt 2012 | 0 | ha
EM55
EM56 | Jahreseinspeisung 2010 gem. EnergyMap | 0 | kWh (2010) | Summe aus Tabelle Devices, Spalte O vom Anlagenuntertyp 'Biogas' (Spalte H). | 0 | 0 | Alternativ: manuelle Eingabe
EM57 | Jahreseinspeisung 08.2012 rechnerischer Durchschnitt gem. EnergyMap | 0 | kWh (avrg) | Summe aus Tabelle Devices, Spalte P vom Anlagenuntertyp 'Biogas' (Spalte H). | 0
EM58 | Volllaststunden Zielregion 2012 rechnerisch | #DIV/0! | h/a | Plausibel sind Werte zwischen 6000 und 8500, kann Wetter- und Regionsspezifisch auch leicht darüber oder darunter liegen (vgl. EM61).
EM59 | Energiepflanzen-Anbaufläche für Biogas verstromt 2012 | 0 | ha | Wenn Wert in Zeile EM53 plausibel, Wert aus Zeile EM54 übernehmen, Ansonsten Abschätzung aufgrund anderer Datenquellen.
EM60 |  | #DIV/0! | MWh_el./ha/a | Wenn Bedingung in Zeile EM51 erfüllt, Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter Zeile 266, Andernfalls Abschätzung aufgrund anderer Datenquellen.
EM61
EM62 | Installierte Biogasleistung 08.2012 mit Gasnetzeinspeisung thermisch | 0 | kW | Summe aus Tabelle Devices Spalte I vom Anlagenuntertyp 'Biogas (Gasnetzeinspeisung)' (Spalte H).
EM63 | Verhältnis Leistung thermisch zur Leistung elektrisch bei Biogasanlagen | 3 | fach
EM64 | Flächenbeanspruchung Energiepflanzenanbau für Biogas thermisch | 120 | ha/MWtherm.
EM65 | Energiepflanzen-Anbaufläche (Gasnetzeinspeisung) | 0 | ha
EM66 | Anteil Gasnetzeinspeisung an Energiepfl.-Anbaufläche für Biogas gesamt | #DIV/0! | % | Wenn Bedingung in Zeile EM51 erfüllt, Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter Zeile 254, Andernfalls =0% (Vernachlässigung des geringen Anteils an Gasnetzeinspeisung) oder Abschätzung aufgrund anderer Datenquellen.
EM67 | Anteil Verstromung an Energiepfl.-Anbaufläche für Biogas gesamt | #DIV/0! | % | Wenn Bedingung in Zeile EM51 erfüllt, Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter Zeile 262, Andernfalls =100% (Vernachlässigung des geringen Anteils an Gasnetzeinspeisung) oder Abschätzung aufgrund anderer Datenquellen.
EM68 | Energiepflanzen-Anbaufläche Biogas insgesamt | 0 | ha | Wenn Bedingung in Zeile EM51 erfüllt aber EM70 inplausibel, Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter Zeile 37 (in Zeile 39 muss 100% eingetragen werden, da stoffliche Nutzung nicht erfasst ist), Andernfalls Abschätzung aufgrund anderer Datenquellen.
EM69 | Silomais-Anbauflächen | 0 | ha
EM70 | Anteil Energiepflanzen-Anbaufläche Biogas (2011) an Silomais-Anbauflächen (2010): | #DIV/0! | % | Wenn Bedingung in Zeile EM51 erfüllt, Wert übertragen in Region.xls Tab. Parameter Zeile 39, Andernfalls Abschätzung aufgrund anderer Datenquellen.
Note on G52: Your User Name: Anlagenuntertyp nur von Verteilnetz-GmbH benannt, von Weser-Ems nicht. Da Biogas den größten Anteil hat, ist der Fehler kleiner, wenn man von Biomasse gesamt Holzheizkraftwerk und Biotreibstoffe abzieht.
Note on G56: Your User Name: Anlagenuntertyp nur von Verteilnetz-GmbH benannt, von Weser-Ems nicht. Da Biogas den größten Anteil hat, ist der Fehler kleiner, wenn man von Biomasse gesamt Biotreibstoffe abzieht.

## Versionen (hidden)
#VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stand | fix | Beschreibung
2012-08-08 |  | Erste herausgebbare Version auf Basis Burgendlandkreis, stark verbessert und am Beispiel Hannover funktionsfähig. | 0 | 12 | 8 | 8 | 08 | 08 | 120808,0 | #VALUE! | #VALUE!
2013-03-23 |  | Feinschliff an einigen Stellen, aber immer noch nicht voll Anwenderfähig. | 0 | 13 | 3 | 23 | 03 | 23 | 130323,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | 99 | 12 | 30 | 12 | 30 | 991230,0 | #VALUE! | #VALUE!